## Sheet1
附件三：商务报价函
致：福建福海创石油化工有限公司
在充分研究福建福海创石油化工有限公司化验室分析仪器及玻璃器皿检定\校准项目比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求执行。
序号 | 分类 | 仪器名称 | 仪器编号 | 型号规格 | 送检方式 | 证书类别 | 数量 | 含税单价 | 小计/元 | 税率 | 备注
1 | 水质类 | 实验室溶氧仪 | SZ029 | inoLab Oxi 7310 | 下厂 | 检定 | 1
2 | 环保类 | 紫外可见分光光度计 | HB023 | Uvmini-1240 | 下厂 | 检定 | 1
3 | 元素类 | 原子荧光光度计 | YS015 | AFS-830 | 下厂 | 检定 | 1
4 | 环保类 | 烟气分析仪 | HB003 | 350-pro | 下厂 | 检定 | 1
5 | 环保类 | 颗粒物采样器 | HB010 | HY-100C | 下厂 | 校准/检定 | 1
6 | 环保类 | 多功能声级计(积分烟尘/气测试仪) | HB012 | AWA5680 | 下厂 | 检定 | 1
7 | 环保类 | 声校准器 | HB013 | AWA6221B | 下厂 | 检定 | 1
8 | 环保类 | 便携式多功能水质分析仪（PH计HQ40D；COD检测仪DR2800） | HB027 | HQ40D | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | DREL2800 | 下厂 | 检定 | 1
9 | 环保类 | 防爆大气采样仪 | HB029 | QC-4S | 下厂 | 检定 | 1
10 | 环保类 | 粉尘采样器 | HB031 | IFC-2 | 下厂 | 检定 | 1
11 | 环保类 | 便携式多种气体检测仪MX6 | HB038 | MX6 | 下厂 | 校准/检定 | 1
12 | 环保类 | 应急或厂界监测设备 | HB039 | BZ1 | 下厂 | 校准/检定 | 1
13 | 环保类 | 应急或厂界监测设备 | HB040 | BZ1 | 下厂 | 校准/检定 | 1
14 | 环保类 | 便携式泄漏检测仪 | HB041 | pro5 | 下厂 | 校准/检定 | 1
15 | 环保类 | 便携式泄漏检测仪 | HB042 | pro5 | 下厂 | 校准/检定 | 1
16 | 环保类 | 便携式多种气体检测仪MX4 | HB037 | MX4 | 下厂 | 检定 | 1
17 | 环保类 | 烟气分析仪 | HB043 | 3012H-D | 下厂 | 检定 | 1
18 | 色谱类 | 气相色谱仪测环保大气中有机物 | SP027 | GC-2010plus | 下厂 | 检定 | 1
19 | 环保类 | 复合式气体检测报警器(四合一) | HB050 | M40PRO | 下厂 | 校准/检定 | 1
20 | 环保类 | 复合式气体检测报警器(四合一) | HB051 | M40PRO | 下厂 | 校准/检定 | 1
21 | 环保类 | 防爆大气采样仪 | HB052 | FCC-1500D | 下厂 | 检定 | 1
22 | 环保类 | 肖氏自动露点仪 | HB014 | SADP | 下厂 | 检定 | 1
23 | 水质类 | 台式钠度计 | SZ028 | HK-51 | 下厂 | 校准/检定 | 1
24 | 水质类 | 红外分光测油仪 | SZ009 | OIL 480 | 下厂 | 检定 | 1
25 | 水质类 | 溶解氧/气态氧仪 | SZ005 | 3650/113 | 下厂 | 检定 | 1
26 | 电化学类 | 自动电位滴定仪（2#） | DHX003 | G20 | 下厂 | 检定 | 1
27 | 电化学类 | 自动电位滴定仪（3#） | DHX004 | G20 | 下厂 | 检定 | 1
28 | 电化学类 | 实验室PH计 | DHX012 | FE20 | 下厂 | 检定 | 1
29 | 电化学类 | SevenMulti综合测试仪 | DHX016 | S40 | 下厂 | 检定 | 1
30 | 光学类 | 可见分光光度计（1#） | GX007 | SP-723PC | 下厂 | 检定 | 1
31 | 电化学类 | 自动电位滴定仪 | DHX001 | T70 | 下厂 | 校准/检定 | 1
32 | 油品类 | 密度计 | YP019 | DM45 | 下厂 | 校准/检定 | 1
33 | 水质类 | 溶解氧仪 | SZ006 | 3650EX/111 | 下厂 | 检定 | 1
34 | 辅助类 | 数字大气压力计 | FZ028 | DYM3-01 | 下厂 | 校准/检定 | 1
35 | 光学类 | 紫外可见分光光度计 | GX005 | SP-723PC | 下厂 | 检定 | 1
36 | 辅助类 | 压力表头 |  |  | 下厂 | 校准/检定 | 1
37 | 辅助类 | 万用电表 |  | FLUKE/289C | 下厂 | 校准/检定 | 1
38 | 色谱类 | 气相色谱仪测环丁砜中烃 | SP025 | GC-2010plus | 下厂 | 检定
39 | 色谱类 | 气相色谱仪测B | SP007 | GC-2010plus | 下厂 | 检定 | 1
40 | 色谱类 | 气相色谱仪测PONA、PNA | SP002 | GC-2010plus | 下厂 | 检定 | 1
41 | 元素类 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | YS019 | 日立LAB-X5000 | 下厂 | 校准/检定 | 1
42 | 元素类 | 微库伦定硫仪 | YS018 | RPP-300A | 下厂 | 校准/检定 | 1
43 | 元素类 | 汞分析仪 | YS011 | SP-3D | 下厂 | 校准/检定 | 1
44 | 元素类 | 碳氢分析仪SDCH425 | YS017 | SDCH425 | 下厂 | 校准/检定 | 1
45 | 元素类 | 化学发光定氮仪 | YS014 | RPP-2000N | 下厂 | 校准/检定 | 1
46 | 元素类 | 微库仑定氯仪 | YS007 | RPP-200A | 下厂 | 校准/检定 | 1
47 | 光学类 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | GX002 | AA600 | 下厂 | 检定 | 1
48 | 煤质类 | 灰熔融性测试仪 | MZ007 | SDAF2000d | 下厂 | 校准/检定 | 1
49 | 煤质类 | 定硫仪 | MZ006 | SDS-IVa | 下厂 | 校准/检定 | 1
50 | 煤质类 | 灰挥测试仪(合同上智能马弗炉) | MZ008 | SDTGA100 | 下厂 | 校准/检定 | 1
51 | 煤质类 | 量热仪（双控） | MZ001 | SDC5015 | 下厂 | 检定 | 1
52 | 加热类 | 电热鼓风干燥箱 | JR005 | HT101-2E（B） | 下厂 | 校准/检定 | 1
53 | 加热类 | 电热鼓风干燥箱 | JR004 | HT101-2E（B） | 下厂 | 校准/检定 | 1
55 | 加热类 | 箱式电阻炉（马弗炉) | JR002 | SX2-10-12TP | 下厂 | 校准/检定 | 1
56 | 加热类 | 万用电炉 | JR084 | SLR | 下厂 | 校准/检定 | 1
57 | 加热类 | 烘箱 | JR086 | FD115 | 下厂 | 校准/检定 | 1
58 | 元素类 | 液态硫磺中硫化氢测定仪 | YS016 | WH059X | 下厂 | 校准/检定 | 1
59 | 元素类 | 硫氮元素分析仪（垂直） | YS001 | MultiEA5000 | 下厂 | 校准/检定 | 1
60 | 元素类 | 便携式氧分析仪 | YS013 | VT-B1 | 下厂 | 校准/检定 | 1
61 | 油品类 | 库仑法微量水测定仪 | DHX025 | JF-5 | 下厂 | 校准/检定 | 1
62 | 油品类 | 颗粒污染度仪器 | YP062 | SBSS-C-16 | 下厂 | 校准/检定 | 1
63 | 天平类 | 电子天平 0.0001g | TP013 | BSA124S | 下厂 | 检定 | 1
64 | 天平类 | 工业天平 0.1g | TP021 | PTT-B5000 | 下厂 | 检定 | 1
65 | 天平类 | 电子天平 0.0001g | TP004 | MS204S | 下厂 | 检定 | 1
66 | 天平类 | 电子天平 0.0001g | TP014 | ML1602/02 | 下厂 | 检定 | 1
67 | 天平类 | 电子天平 0.01g | TP002 | ML204/02 | 下厂 | 检定 | 1
68 | 天平类 | E2级砝码，2g、20g、200g |  | 2g、20g、200g | 送检 | 检定 | 1
69 | 天平类 | 电子天平 0.00001g | TP001 | XP105DR | 下厂 | 检定 | 1
70 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （18～20）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
71 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （38～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
72 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （38～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
73 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （48～52）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
74 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （48～52）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
75 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （78～82）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
76 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （78～82）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
77 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （98～102）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
78 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 粘度 | （98～102）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
79 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （0～100）℃，最小分度值1℃ | 送检 | 检定 | 1
80 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （0～100）℃，最小分度值1℃ | 送检 | 检定 | 1
81 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～300）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB46 | 检定 | 1
82 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～300）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB46 | 检定 | 1
83 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～400）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB47 | 检定 | 1
84 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 馏程 | （-2～400）℃，最小分度值：1℃ | 送检；GB47 | 检定 | 1
85 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 密度 | （0～100）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检；能观察温度 | 检定 | 1
86 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 密度 | （0～100）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检；能观察温度 | 检定 | 1
87 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 闭闪 | （-5～110）℃，最小分度值：0.5℃ | 送检 | 检定 | 1
88 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 闭闪 | （20～150）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
89 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 闭闪 | （-30～+170）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
90 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 闭闪 | （90～370）℃，最小分度值：2℃ | 送检 | 检定 | 1
91 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 开闪 | （0～360）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
92 | 温度计 | 工作用玻璃液体温度计 | 开闪 | （0～360）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
93 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+20）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
94 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+20）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
95 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-30～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
96 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-30～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
97 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-32～+52）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
98 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-32～+52）℃，最小分度值：2℃ | 送检 | 检定 | 1
99 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-38～+52）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
100 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-38～+52）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
101 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
102 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-80～+60）℃，最小分度值：1℃ | 送检 | 检定 | 1
103 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-15～+45）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
104 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 倾点，凝点 | （-15～+45）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
105 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 铜腐类 | （-2～+110）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
106 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 铜腐类 | （-2～+110）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
107 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 铜腐类 | （-2～+110）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
108 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 破乳化 | （-2～+110）℃，最小分度值：0.2℃ | 送检 | 检定 | 1
109 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 液化气 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
110 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 液化气 | （0～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
111 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 苯结晶 | （4～6）℃，最小分度值：0.02℃ | 送检 | 检定 | 1
112 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 苯结晶 | （4～6）℃，最小分度值：0.02℃ | 送检 | 检定 | 1
113 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压 | （34～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
114 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压 | （34～42）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
115 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压冷浴 | （-30～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
116 | 温度计 | 石油产品专用温度计 | 蒸气压冷浴 | （-30～50）℃，最小分度值：0.1℃ | 送检 | 检定 | 1
117 | 温度计 | 铂电阻温度计（自动馏程测定仪用） |  | PT100 | 送检 | 检定 | 1
118 | 温度计 | 铂电阻温度计（自动馏程测定仪用） |  | PT100 | 送检 | 检定 | 1
119 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.650～0.700）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
120 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.700～0.750）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
121 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.750～0.800）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
122 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.750～0.800）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
123 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.800～0.850）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
124 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.800～0.850）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
125 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.850～0.900）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
126 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.850～0.900）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
127 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.900～0.950）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
128 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.900～0.950）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
129 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.950～1.000）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
130 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.950～1.000）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
131 | 密度计 | 石油密度计 |  | （1.000～1.050）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
132 | 密度计 | 石油密度计 |  | （1.050～1.100）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
133 | 密度计 | 石油密度计 |  | （0.600～0.650）g/cm{3} | 送检 | 检定/校准 | 1
134 | 玻璃器皿 | 吸量管（分度吸管） |  | 1ml | 送检 | 检定 | 2
135 | 玻璃器皿 |  |  | 2ml | 送检 | 检定 | 3
136 | 玻璃器皿 |  |  | 5ml | 送检 | 检定 | 3
137 | 玻璃器皿 |  |  | 10ml | 送检 | 检定 | 3
138 | 玻璃器皿 |  |  | 0.1ml | 送检 | 检定 | 2
139 | 玻璃器皿 |  |  | 0.2ml | 送检 | 检定 | 2
139 | 玻璃器皿 |  |  | 0.5ml | 送检 | 检定 | 2
140 | 玻璃器皿 | 移液管（大肚） |  | 1ml | 送检 | 检定 | 2
141 | 玻璃器皿 |  |  | 2ml | 送检 | 检定 | 2
142 | 玻璃器皿 |  |  | 5ml | 送检 | 检定 | 2
143 | 玻璃器皿 |  |  | 10ml | 送检 | 检定 | 2
144 | 玻璃器皿 |  |  | 20ml | 送检 | 检定 | 4
145 | 玻璃器皿 |  |  | 25ml | 送检 | 检定 | 4
146 | 玻璃器皿 |  |  | 50ml | 送检 | 检定 | 3
147 | 玻璃器皿 |  |  | 100ml | 送检 | 检定 | 3
148 | 玻璃器皿 | 容量瓶 |  | 50ml | 送检 | 检定 | 8
149 | 玻璃器皿 |  |  | 100ml | 送检 | 检定 | 16
150 | 玻璃器皿 |  |  | 250ml | 送检 | 检定 | 8
151 | 玻璃器皿 |  |  | 500ml | 送检 | 检定 | 8
152 | 玻璃器皿 |  |  | 1000ml | 送检 | 检定 | 5
153 | 玻璃器皿 | 滴定管（聚四氟乙烯） |  | 50ml | 送检 | 检定 | 10
154 | 玻璃器皿 |  |  | 25ml | 送检 | 检定 | 2
155 | 玻璃器皿 | 微量滴定管（白） |  | 2ml | 送检 | 检定 | 1
156 | 玻璃器皿 | 离心管 |  | 100ml | 送检 | 检定 | 1
157 | 玻璃器皿 | 水分接收器 |  | 10ml | 送检 | 检定 | 1
158 | 玻璃器皿 | 水分接收器 |  | 10ml | 送检 | 检定 | 1
159 | 玻璃器皿 | 水分接收器 |  | 10ml | 送检 | 检定 | 1
160 | 光谱类 | COD测量仪 |  | DR3900 | 下厂 | 检定 | 1
|  | 紫外可见分光光度计 |  | SPECORD 250 PLUS | 下厂 | 检定 | 1
|  | X射线荧光光谱仪 |  | XEPOS | 下厂 | 校准 | 1
|  | 原子吸收光谱仪 |  | ZEEnit 700P BU | 下厂 | 检定 | 1
|  | 等离子体发射光谱仪 |  | 安捷伦715-ES | 下厂 | 检定 | 1
|  | 总有机碳分析仪 |  | MultiN/C2100S | 下厂 | 检定 | 1
161 | 色谱类 | 气相色谱仪 |  | 7820A | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | 7820A | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | 安捷伦7890B | 下厂 | 检定 | 1
|  | 离子色谱仪 |  | ICS-1100 | 下厂 | 检定 | 1
|  | 毛细管电泳仪 |  | P/ACE MDQ | 下厂 | 校准 | 1
162 | 电化学 | 电导仪 |  | 梅特勒 S230 | 下厂 | 检定 | 1
|  | 溶解氧测定仪 |  | HQ440D+LBOD传感器 | 下厂 | 检定 | 1
|  | 自动电位滴定仪 |  | 梅特勒 T70 | 下厂 | 检定 | 1
|  | 卡尔费休水分仪 |  | 梅特勒 V20 | 下厂 | 检定 | 1
|  | pH计 |  | 梅特勒 S20P | 下厂 | 检定 | 1
163 | 重量分析 | 电子天平 |  | 梅特勒 ML204(万分之一) | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | 梅特勒 XP205(十万分之一) | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | 梅特勒 XP56(百万分之一) | 下厂 | 校准 | 1
|  |  |  | MCM66(百万分之一) | 下厂 | 校准 | 1
|  | 电子计数秤 |  | 梅特勒 TCII-4103 | 下厂 | 检定 | 1
164 | 采样器 | 大气采样器 |  | 上海宏宇环保GS-3B | 下厂 | 检定 | 1
|  | 综合压力流量校准仪 |  | JCY-2020（S） | 下厂 | 校准 | 1
|  | 综合大气采样器 |  | JCH-6120（T）-2 | 下厂 | 检定 | 1
|  | 自动烟尘烟气采样器 |  | JCY-80E（S） | 下厂 | 校准 | 1
165 | 拉力机 | 拉力强度试验机 |  | HD-615S | 下厂 | 检定 | 1
|  |  |  | HD-604B-S | 下厂 | 检定 | 1
166 | 老化箱 | 老化箱 |  | QUV | 下厂 | 检定 | 1
167 | 温度计 （7根/盒） | 二等标准水银温度计WBG-0-2 |  | (-30～20)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0～50)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (50～100)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (100～150)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (150～200)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (200～250)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (250～300)℃，最小分度值0.1℃ | 送检 | 检定 | 1支
168 | 密度计 (15支) | 上海医联1002-3型 |  | (0.60-0.65)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.65-0.70)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.70-0.75)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.75-0.80)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.80-0.85)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.85-0.90)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.90-0.95)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (0.95-1.00)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.00-1.05)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.05-1.10)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.10-1.15)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.15-1.20)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.20-1.25)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.30-1.35)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | (1.35-1.40)g/cm3 | 送检 | 检定 | 1支
169 | 粘度计 （3支） | 粘度计 |  | 0.01054 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | 0.1635 | 送检 | 检定 | 1支
|  |  |  | 0.9912 | 下厂 | 检定 | 1支
170 | 噪声仪 | 噪声仪 |  | testo (30-130db) | 下厂 | 检定 | 1台
171 | 千分尺 | 数显外径千分尺 |  | LINKS (0-25)mm 0.001mm | 下厂 | 检定 | 1把
172 | 辅助设备 | 马弗炉 |  | 德国纳博热 L9/12/B180 | 下厂 | 检定 | 1台
173 |  | 烘箱 |  | 德国 Binder FD53 | 下厂 | 检定 | 1台
174 | 容量分析 | 酸碱两用滴定管 |  | 50ml | 送检 | 检定 | 2
|  | 碱式滴定管 |  | 50ml | 送检 | 检定 | 2
|  | 酸式滴定管（无色） |  | 50ml | 送检 | 检定 | 2
|  | 容量瓶 |  | 25ml | 送检 | 检定 | 5
|  |  |  | 50ml | 送检 | 检定 | 10
|  |  |  | 100ml | 送检 | 检定 | 10
|  |  |  | 250ml | 送检 | 检定 | 2
|  |  |  | 500ml | 送检 | 检定 | 6
|  |  |  | 1000ml | 送检 | 检定 | 2
175 | 容量瓶 | [5 empty] | 1
176 | 酸式滴定管 | [5 empty] | 1
177 | 吸量管 | [5 empty] | 1
178 | 下厂技术服务费（含往返交通及食宿费用） | [5 empty] | 1
合计总价：
备注：
1、因玻璃器皿属易碎品，故建议由检定单位直接提供检定合格之容量器具（滴定管、容量瓶、吸量管等）。
2、需外带检定仪器的运输费用由检定方承担（检定方需安全送达指定地点）。
参选人及电话： （加盖参选单位章）
法定代表人： （签字）
或其授权委托代理人： _（ 签字）
编制时间： 年 月 日