孚宝海腾库区防腐油漆涂装质量考核方案

目的

为了规范具体防腐油漆质量控制及管理的考核制度、提高现场油漆防腐施工质量，增强施工单位的涂装质量意识，特制定本考核方案

管理职责

库区维修工程部，是考核组织部门。各监理单位（如有）、防腐工程师（施工单位）、质检员（施工单位）、佐敦技术服务人员（服务并给予施工单位技术支持）应配合孚宝管理人员、海腾库区质量监控管理QA人员对施工单位的具体考核。

考核依据

《防腐考核管理办法》

《施工单位技术方案、施工工艺及质量控制计划方案》

《油漆产品技术说明书》

考核细则

- 考核时间

考核频率为每周对施工单位考核2次，每月考核8次，具体考核日期不确定。非考核日在现场巡检发现的涂装质量问题会对各施工单位提出整改意见，不纳入考核。

- 考核人员

由工程维修部指定的防腐负责人/防腐工程师、海腾库区质量控制管理QA人员。

- 考核对象

海腾库区油漆防腐项目施工承包商

- 考核方式

  - 参与考核人员按照本考核方案的规定，在考核日对施工单位进行施工质量考核，考核过程中发现的问题需要进行记录并拍照，完成《质量考核表》（见附件），由考核人和施工单位人员共同确认后签字，当天将考核表电子版发给施工单位，每周将考核情况汇总完成评分后发送施工单位。

- 考核管理办法

  - 文明施工环境控制措施考核

文明施工考核每次进行单独汇总，如果获得满分即一分未扣，则总分值的20%即2.4分可以在其他考核类别即2-5，如果出现考核扣分累积达到20分或以上时，可作为抵扣。未满20分的，则不适用此规则。

  - 涂装质量管理考核

考核分值每两周考核4次之后，所有分值清零（包括文明施工环境控制措施大类）。两周内累积分值一旦触及20分或以上（在抵扣了文明施工满分之后，依然总分大于等于20分的），则扣除工程款5%；累积出现两次扣满20分或20分以上的情况，则扣除工程款10%；累积出现三次扣满20分或20分以上的情况，则终止施工合同。

  - 防腐知识培训及考试

施工单位的防腐负责人每月参加业主组织的防腐知识培训并参加考试，考试成绩列入考核，具体方法详见《防腐考核管理办法》4.1条。

  - 一票否决

根据《防腐考核管理办法》中的要求进行考核，参见5.1-5.2条。

- 参考附件

附件1

附件2：

涂装质量检查表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 监理单位 |  |
| 施工内容 |  | 日期 |  |
| 技术文件要求 |  |  |  |

钢板表面表面处理

| 除锈等级 |  | 实际除锈等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度要求 |  | 实际粗糙度 |  |
| 天气状况 |  | 相对湿度 |  |

油漆施工

| 漆膜厚度记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 | 数量 |  | 干膜厚度测量（μm） （单个测量点为3个点的平均值） |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |
| 施工后外观检查 |  | 橘皮□ 流挂□ 漏涂□ 开裂□ 涂层固化状态良好□ 涂层表面光滑平整□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |