## Sheet1
附件一：2022年电梯维护配件报价清单
永大电梯（海边宿舍、南部供热中心）
序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标浮动比例（±%） | 备注
1 | 电梯总控制电路板 | MPUGB | 块 | 13600
2 | 输入输出电路板 | FIOGB | 块 | 11800
3 | 轿顶通讯电路板 | SDCGB | 块 | 8300
4 | 主电晶体驱动板 | SBDC | 块 | 6530
5 | 横流式风扇 | QF-330 | 个 | 320
6 | 门机电路板 | XDR | 块 | 5600
7 | 轿厢通讯电路板 | OPBLAN | 块 | 1800
8 | 外呼通讯电路板 | SHLAN | 块 | 920
9 | SVIND-S | SVIND-S | 块 | 520
10 | BHLAN-S | BHLAN-S | 块 | 650
11 | CPI | CPI | 块 | 890
12 | 10T接触器 | UAY125EL | 只 | 760
13 | 15B接触器 | UAY109EL | 只 | 680
14 | IPM晶体 | NT7MBP150RA120-05 | 块 | 4600
15 | 门机编码器 | TS6214N530 | 只 | 856
16 | 门机马达 | 配套 | 台 | 2100
17 | 两用电源组 | SW36-3TAC REV05 | 块 | 660
18 | 大电容 | NT2400V330uF | 只 | 600
19 | 光电管 | E3JM-10M4 | 只 | 912
20 | 对讲机 | K39DVD | 只 | 330
21 | 层门钢索 | OP:900 | 根 | 65
22 | 差动变压器 | NT2方型 | 只 | 820
23 | 光幕（微科） | 配套 | 套 | 3200
24 | 基站锁 | 2803 | 个 | 80
25 | 急停按钮 | LA42J-01/R | 个 | 55
26 | 轿门开关 | SEL1-A1ZP0 | 个 | 55
27 | 应急电池 | 12-FM-4.5 | 个 | 172
28 | 接触器 | CA3-KN22ED | 个 | 198
29 | 底坑检修盒 | 配套 | 个 | 260
30 | 中间层按钮板 | 配套 | 块 | 768
31 | 首层外呼按钮板 | 配套 | 块 | 890
32 | 检修按钮 | 配套 | 个 | 60
33 | 安全钳开关 | Z1R 236-11zr-1816 | 个 | 75
34 | 磁平层开关 | GT-1525 | 个 | 330
35 | 五方对讲话机 | K239A | 台 | 300
36 | 门刀 | 配套 | 套 | 650
37 | 缓冲器开关 | 配套 | 个 | 55
38 | 芯片 | 配套 | 片 | 96
39 | 彩排线 | 50P/40P | 根 | 130
40 | 垂重钢丝绳 | 配套 | 条 | 65
41 | 门锁 | 配套 | 个 | 305
42 | 主门锁 | 配套 | 个 | 320
43 | 油壶 | 配套 | 个 | 28
44 | 检修开关 | 配套 | 个 | 80
45 | 照明 | 配套 | 台 | 28
46 | 靴衬 | 13K | 个 | 68
47 | 导靴 | 13K | 台 | 220
48 | 曳引钢丝绳 | 10D（国产） | 米 | 23
49 | 曳引钢丝绳 | 12D（国产） | 米 | 25
50 | 曳引轮 | 永磁同步主机 | 个 | 3500
51 | 曳引轮 | TLK | 个 | 3200
52 | 缓冲器 | 油压 | 个 | 2600
53 | 限速器 | 河北东方富达 | 个 | 1900
54 | 限速器钢丝绳 | 8D | 米 | 15
55 | 层门吊门器 | OP900 | 片 | 220
56 | 轿门吊门器 | OP900 | 片 | 230
57 | 限位开关 | SDS | 个 | 68
58 | 门脚滑块 | 配套 | 个 | 17
芳烃防爆电梯
序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标浮动比例（±%） | 备注
1 | PLC | 三菱FX2N 128MR | 台 | 8600
2 | 应急照明 | DC12V | 套 | 210
3 | 编码器 | HBI-1024-EX | 套 | 2150
4 | 光幕 | SFT-627A | 套 | 1850
5 | 变频器 | ME320L | 台 | 6650
6 | 应急电源 | DC12V | 个 | 215
7 | 制动电阻 | 波纹电阻1800W/86欧姆 | 个 | 420
8 | 限速器 | LOG02-FB | 台 | 2800
9 | 涨紧轮 | LOG02-FB | 台 | 850
10 | 夹绳器 | LRB02-FB | 台 | 2800
11 | 称重 | EWD-H-P1 | 个 | 500
12 | 限位 | T4VH336-11Z-M20-1058 | 个 | 200
13 | 磁铁 | 20 | 粒 | 40
14 | 油杯 | 通用 | 个 | 16
15 | 盛油器 | 通用 | 个 | 8
16 | 外呼显示板 | 七段码 | 块 | 420
17 | 按钮 | 30*30 | 个 | 28
18 | 防爆对讲电话 | BDTD | 台 | 500
19 | 防爆风扇 | FB-9B | 台 | 1380
20 | 门锁 | 威特 | 套 | 680
21 | 主导靴 | 4403 | 个 | 50
22 | 对重导靴 | DX110 | 个 | 50
23 | 开关 | UKS | 个 | 18
24 | 齐纳安全栅 | THB-12 24V DC | 块 | 2000
25 | 隔离安全栅 | GS8511-EX | 块 | 2000
26 | 接触器 | 施耐德 | 个 | 220
27 | 急停开关 | 通用 | 个 | 18
28 | 门机皮带 | 通用 | 条 | 152
29 | 门连动钢丝绳 | 威特 | 条 | 110
30 | 门滑块 | 三菱 | 个 | 18
31 | 电源开关 | 通用 | 台 | 420
32 | 门轮 | 通用 | 个 | 50
杜浔办公楼电梯
序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标浮动比例（±%） | 备注
1 | 变频器一体机 | 定制协议S380 | 套 | 6800
2 | 门机变频器 | 松下AVF200 | 台 | 2600
3 | 限速器 | 1M/S | 台 | 2600
4 | 涨紧轮 | 通用 | 台 | 850
5 | 称重 | 通用 | 台 | 500
6 | 限位 | 1370 | 个 | 90
7 | 油杯 | 通用 | 个 | 16
8 | 盛油器 | 通用 | 个 | 8
9 | 按钮 | 配套 | 个 | 45
10 | 对讲电话 | GSM | 套 | 2400
11 | 开关 | UKS | 个 | 18
12 | 接触器 | 施耐德 | 个 | 280
13 | 电源开关 | 配套 | 台 | 420
14 | 主机编码器 | 海德汉1024 | 个 | 1380
15 | 整流桥 | 20A | 个 | 100
16 | 门刀 | MJ210 | 套 | 1420
17 | 门机皮带 | 2950-S5M-15 | 条 | 260
18 | 门锁 | 161 | 套 | 620
19 | 威科光幕 | WEKO-917K61-AC220 | 套 | 2200
20 | 门滑块 | 三菱 | 个 | 18
21 | 门轮 | 配套 | 个 | 50
22 | 平层感应器 | 配套 | 套 | 880
23 | 应急电源 | DC12V/24V | 套 | 380
24 | 对重导靴 | FC-35 | 个 | 55
25 | 轿厢靴衬 | 225*17 | 个 | 55
26 | 轿厢显示板 | SM-04 | 块 | 1000
27 | 轿厢指令板 | SM-02 | 块 | 700
28 | 轿厢按钮 | 配套 | 个 | 40
29 | 轿厢风扇 | FB-9B 220V | 台 | 520
30 | 门连动钢丝绳 | D262000 | 条 | 100
31 | 端站限位开关 | 1370 | 个 | 70
32 | 外呼显示板 | SM-04-VRF | 块 | 600
33 | 急停开关 | 通用 | 个 | 18
码头电梯
序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 标准单价（元） | 投标浮动比例（±%） | 备注
1 | 平层开关 | KM806486G02 | 个 | 680
2 | 到站钟 | 24V | 个 | 80
3 | 井道开关 | MAK-3214-R1 | 套 | 900
4 | 相序 | GMR-32B | 个 | 220
5 | 按钮开关 | XB2-ZB2-101 | 套 | 50
6 | 滚轮导靴 | R100 | 个 | 120
7 | 滚轮导靴 | R150 | 个 | 165
8 | 安全钳 | AQ1 | 套 | 2000
9 | 变频器 | YASKAWA A1000 | 台 | 7600
10 | 应急电源 | DC24V | 个 | 200
11 | 限速器 | 1M/S | 台 | 2600
12 | 涨紧轮 | 通用 | 台 | 850
13 | 夹绳器 | 通用 | 台 | 2650
14 | 称重 | 通用 | 台 | 500
15 | 限位 | 通用 | 台 | 85
16 | 外呼显示板 | 七段码 | 块 | 420
17 | 按钮 | 通用 | 个 | 10
18 | 风扇 | 30cm*30cm | 个 | 85
19 | 开关 | USK | 个 | 15
20 | PLC | S7-2000N | 台 | 8600
21 | 接触器 | 施耐德 | 个 | 220
22 | 急停开关 | 通用 | 个 | 18
23 | 电源开关 | 12V/24V | 个 | 420
配件基准总计：174603元
配件投标总价：