## Sheet1
福海创重整四合一炉改造DCS系统请购清单汇总表
DCS系统请购清单（DCS需签技术协议）
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 费用预算（元） |  | 备注
[6 empty] | 预计单价 | 预算金额
1 | 控制器 | VE3008 | MQ控制器/DeltaV | 个 | 2 | 119000 | 238000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
2 | 系统电源 | VE5009 | VE5009 | 个 | 2 | 17600 | 35200 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
3 | 4宽底板 | VE3055M1 | VE3055M1 | 个 | 1 | 13300 | 13300 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
4 | 8通道模拟量输入卡 | VE4003S2B1 | 模拟量输入卡/8通道4-20mA HART/带2宽度线制底座/DeltaV | 个 | 16 | 29100 | 465600 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
5 | 8通道模拟量输入卡 | VE4033S2B1 | 冗余模拟量输入卡/8通道4-20mA HART/带2宽度线制底座/DeltaV | 个 | 1 | 58200 | 58200 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
6 | 端子模块 | VE4001S2T2B4 | 端子模块/32干接点数字量输入/24VDC | 个 | 2 | 12700 | 25400 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
7 | 端子模块 | VE4032S1T2B8 | 冗余端子模块/32干接点数字量输出/24VDC | 个 | 1 | 54500 | 54500 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
8 | 通讯卡 | VE4006P2 | 串行通信卡/ 2-Ports/24VDC | 个 | 2 | 36400 | 72800 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
9 | 8宽 度安装底板左侧 | VE4055S1C0 | 8宽度垂直安装接口底板/左侧/DeltaV | 个 | 2 | 16900 | 33800 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
10 | /8宽 安装底板右侧 | VE4055S2C0 | 8宽度垂直安装接口底板/右侧/DeltaV | 个 | 1 | 16900 | 16900 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
11 | 冗余授权 | VE31RED | 控制器冗余授权/DeltaV | 个 | 1 | 48000 | 48000 | 品牌：EMERSON，进口，需提供报关单及原产地证明
12 | 控制机柜 | TS8 | Rittal TS series 800W*800D*2100H（mm)/并联柜/带100mm高底座/前后柜门安全散热风扇、照明灯、锁，前后安装全面积安装底板，带深度支撑条、线槽导轨、连接电缆、端子以及接地铜牌， 带安装各种螺丝若干/包集成/RAL 7035 | 个 | 2 | 80000 | 160000 | 品牌：Rittal
13 | AI 输入安全栅 | KCD2-STC-EX1 | 单通道模拟量输入安全栅/P+F | 个 | 168 | 450 | 75600 | 品牌：P+F
14 | DI 输入安全栅 | KCD2-SR-EX1.LB | 单通道数字量输入安全栅/P+F | 个 | 64 | 450 | 28800 | 品牌：P+F
15 | 安全柵轨道电源 | KFD2-EB2.R4A.B | 导轨电源/P+F | 个 | 6 | 1200 | 7200 | 品牌：P+F
16 | 安全柵轨道 | UPR-03 | 导轨电源/2米/P+F | 个 | 3 | 960 | 2880 | 品牌：P+F
17 | 浪涌保护器 | K-LB-1.30 | 单通道浪涌保护器/P+F | 个 | 232 | 350 | 81200 | 品牌：P+F
18 | DO 有源 16 通道继电器母板 | RSMB-16R0CD- FLWSMBWS | 1 x SPDT with LED | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 品牌：魏德米勒
19 | DI 有源 16 通道继电器母板 | RSMA-16R0CD- FLWSMBWS0 | 1 x SPDT with LED | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 品牌：魏德米勒
20 | 空开 | iC65N AC220 2P 16A | iC65N AC220 2P 16A | 个 | 3 | 400 | 1200 | 品牌：Schneider
21 | 空开 | C65N AC220 2P 6A | C65N AC220 2P 6A | 个 | 12 | 400 | 4800 | 品牌：Schneider
22 | 直流电源 | HRP-12-300W | DC-12V 300W HRP系列带并联模块 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 品牌：meanwell
23 | 直流电源 | HRP-24-600W | DC-24V 600W HRP系列带并联模块 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 品牌：meanwell
[6 empty] | 汇总： | 1430380