福建福海创石油化工有限公司

海水冷却系统水下设备设施检修检查  项目

询比文件

（文件编号： FHC-PTCG20241204002 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二五年一月

目	录

第一章	询比公告 第二章	询比须知

第三章	参比文件的编制 第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求 第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件格式

附件1：参比单位企业概况

附件2：参比书

附件3：法定代表人授权委托书

附件4：承诺函

附件5：检维修方案书

附件6：报价单

第一章	询比公告

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司海水冷却系统水下设备设施检修检查项目（项目编号：FHC-PTCG20241204002）进行国内公开询比。为了“公开、公平、公正、透明”，引导参比人进行正确参比，特制定本规定文件，欢迎国内符合条件的供应商积极参比。

一、主要内容：

1. 名  称：海水冷却系统水下设备设施检修检查

2. 执行方式：采用暂定总价，固定单价，据实结算的方式

3. 主要招标及技术要求：见附件“发包说明”

4. 服务时间：合同期限24个月，具体时间按甲方书面通知为准。

5. 地  点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号

二、参比人资格要求：

1. 参比人必须具备有效的企业法人营业执照，具有在中华人民共和国注册的法人资格；

2. 参比人须具有法定操作资格和承接潜水任务资格,具备潜水作业二级机构资质要求（经工商行政管理部门注册登记，可以承接潜水作业任务。）；

3. 参比人水下作业人员须持有国家颁发的有效水下作业潜水证书，并取得水下焊接等相关证书。并提供潜水人员近期体检证明（国家认可的潜水专业或潜水医学专业部门出具的潜水员本年度身体健康的证明）

4. 参比人须具有水上水下作业资质、经验、能力，并提供近三年内不少于二项的海上潜水作业业绩（合同及发票）。

5. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

6. 与采购人无诉讼纠纷；

7. 本项目不接受联合体投标。

三、报名要求

1. 报名时间：2025年1月7日至16日（共10天）

2. 报名方式：邮件报名（须同时提交盖公章的法定代表人授权书及营业执照扫描件），邮件发至：hzji@fhcpec.com.cn。未报名的参比人不能参加本项目询比。

3. 建议勘察现场并进行技术交流。

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

2. 递交截止时间：报名截止时间延后2个工作日

五、联系方式

商务联系人：纪先生  电话：0596-6311823  邮箱：hzji@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

第二章	询比须知

一、询比内容

(一)项目名称：  海水冷却系统水下设备设施检修检查项目

(二)项目地点：漳州市漳浦县古雷开发区腾龙路86号

(三)承包方式：采用暂定总价，固定单价，据实结算的方式。

(四)询比范围：

1.项目概况：  海水冷却系统水下设备设施检修检查

2.项目范围及内容：  海水冷却系统中取水头、进水箱涵，海水泵池，水下管道等设备设施的水下检查、维修、拍照、摄像、加固及杂物清理等相关工作。（详见附件“发包说明”）

3.相关要求标准、规范及规定：本项目采用的技术标准按现行国家标准（GB）、行业标准要求的规范、规程等执行。

(五)质量：全优

备注：参比人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参比，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参比，否则其参比文件将被拒绝。

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取询比文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件二。

三、询比文件组成

1.询比文件包括下列内容：

询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.询比文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是询比文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照询比文件要求提交全部资料，或者没有对询比文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、询比文件的澄清

参比人获取询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询比文件 3 日内向采购人提出。参比人若对询比文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按参比须知载明的地址以书面形式（包括书面、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为询比文件的组成部分，具有约束作用。亦可联系技术联系人电话澄清。

五、询比文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改询比文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视询比通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑询比文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得询比文件的每一参比人。

3.询比文件的修改书将构成询比文件的一部分，对参比人具有约束作用。

4.采购人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为询比文件不可分割部分。

六、参比人资格

1. 参比人必须具备有效的企业法人营业执照，具有在中华人民共和国注册的法人资格；

2. 参比人须具有法定操作资格和承接潜水任务资格,具备潜水作业二级机构资质要求（经工商行政管理部门注册登记，可以承接潜水作业任务。）；

3. 参比人水下作业人员须持有国家颁发的有效水下作业潜水证书，并取得水下焊接等相关证书。并提供潜水人员近期体检证明（国家认可的潜水专业或潜水医学专业部门出具的潜水员本年度身体健康的证明）

4. 参比人须具有水上水下作业资质、经验、能力，并提供近三年内不少于二项的海上潜水作业业绩（合同及发票）。

5. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

6. 与采购人无诉讼纠纷；

7. 本项目不接受联合体投标。

七、参比保证金

1、参比保证金的金额为：人民币贰万元整（￥20000.00元）；

2、参比保证金提交的时间：应在参比文件递交截止时间之前汇达指定账户；

3、参比保证金提交的方式：应从参比人基本账户以电汇或银行转账方式提交（以款项到达时间为准），并在电汇或银行转账单上注明为本项目的参比保证金；

4、参比保证金指定账户：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐   号：406574816628

注明用途：水下设备设施检修检查项目参比保证金

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。

5.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购单位可以视为不符合上面询比要求而予以拒绝；

6. 本项目询比结束后，未中选的参比人其所递交的参比保证金将于本项目合同签订后退回至参比人基本账户（无息）；

7.中选者的参比保证金（无息），将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，采购人无息退还履约保证金；

8.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：见询比公告

2.递交参比文件的地点为：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

商务联系人：纪捍政     电话：0596-6311823

技术联系人：陈海伟     电话：13616007156

注：请使用顺丰快递或中国邮政( EMS) 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3. 参比人收到询比文件后，如有疑问要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

4. 参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

九、异议

中选人确定后，采购人不对未中选人就询比过程以及未能中选的原因做出任何解释。

潜在参比人或参比人及其他利害关系人对询比文件或询比结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向采购人提出。对询比文件有异议的，应当在参比截止时间5日前提出；对询比结果有异议的，应在本询比项目中标候选人公示期间提出。异议的内容应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对询比结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本询比活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本询比项目有利害关系的证明材料。

有下列情形之一的异议，不予受理：

（1）对询比结果有异议的异议人不是本项目参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未签署异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

十、最高控制价及投标报价要求

1、本项目最高限价为人民币1000000.00元（含税）。参比人所填报的参比总价高于本项目最高限价的，其参比将被评标委员会予以否决。

2、本询比项目采用暂定总价，固定单价，据实结算方式执行。

参比人应以完成本询比文件所述的内容涉及的全部费用进行报价。中标后，参比报价不予调整。参比人在填报参比报价单时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素所产生费用的增加。询比文件中要求列入参比的费用，漏（缺）报的视同已含在参比总价中。

备注：如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整合同价款。

第三章	参比文件的编制

参比人应严格按照询比文件的要求和格式编制参比文件。参比人可以根据需要增加说明或描述性文字。参比人必须提交证明其有资格进行参比和有能力履行合同的资格证明文件，作为参比文件的一部分。若未提供询比文件所要求的证明文件，可能导致废标的结果。

- 参比文件的组成：（包括但不限于）

1）参比书及附录；

2）参比承诺书；

3）法定代表人及企业资格证明书；

4）授权委托书；

5）企业简况；

6）技术方案书等本须知规定提供的其它资料。

以上各项内容装订成册密封并加盖公章（一正两副）。即参比文件正本及副本密封在一个信封，并标明询比编号、参比名称及正本或副本。信封上注明“于年月日时之前（指参比规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

注：需提供参比文件及报价表电子版一份（盖章PDF版），报价表须独立盖章密封

二、参比书格式内容

参比人应仔细阅读询比文件的所有内容，按照询比文件的要求提交参比文件。参比文件应对询比文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其参比将被拒绝。参比人应按附件二格式内容要求进行参比文件的编制，完整提供询比文件附件二所规定的全部资格证明文件，并按规定盖章和签署。

备注：参比人应向采购人提供内容一致的 3套 参比文件。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人承担所有与准备和参加询比有关的费用。无论询比过程中的作法和结果如何，询比机构和采购人均无义务和责任承担这些费用，参比人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.参比人收到询比文件后，如有疑问需澄清，以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

4. 本询比文件（含资格、商务和技术要求等材料）规定的各相关条款要求，如果参比人在参比文件中没有以书面方式对询比文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为参比人能够完全理解并满足本询比文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参比人都应在参比文件中的“技术或商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，参比人中标后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按参比人虚假承诺骗取中标处理，采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

5.参比人必须对其参比文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。采购人有权在评标过程中或签订合同之前对参比人参比文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参比人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现参比人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，将取消其中标资格。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，采购人将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

6. 参比文件对询比文件未提出异议的条款，均被视为参比人已接受和同意。参比文件与询比文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

7. 参比报价

7.1 参比人应在参比文件所附的参比报价表上写明参比的分项价格和总价。

7.2 参比报价将按照参比文件第4章“评选规则”的规定进行。

7.3 除非另有规定或许可，国内参比人应用人民币报价。

7.4 参比人对每项内容只允许一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

7.5 若参比人的报价明显低于其他参比报价，使得其参比报价可能低于其个别成本的，参比人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。参比人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该参比人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 参比文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

9. 参比文件正本应按要求由经正式授权的参比人代表签字并加盖参比人公章。副本可以用复印件。

第四章	评选规则

一、规则

1.采购人将先对参比人的资质进行评选，参比人资质符合采购人要求后，方可进行下一轮商务报价评选。

2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购单位发现参比人的参比报价或服务范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定后续排名的中选候选人，或重新进行询比。

二、资格审查

由采购人依法组建的评选委员会将按照第二章询比须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合询比文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评选委员会予以否决。

三、评选办法

本项目设置最高控制价1000000.00元（含税价）。参比人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参比将被询比小组予以否决。

本项目采用商务报价决标的评标办法，评选委员会将对通过资格的各合格参比人，进行商务报价的评选，未税总价最低者作为中选单位。

四、以下情况作废选处理

1.对询比文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评选

1.采购人将在参比文件截止日期后组织询比会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参比文件，在评选时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

第五章	合同授予

1.采购人将把合同授予中选人，在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人，并将中选结果公示在采购人公司集团官网。

3.采购人将以书面形式通知中选人，确认其参比文件被接受。中选通知对采购人和参比人具有法律效力。中选单位需在采购人通知中选后20 个工作日内与采购人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.询比文件与合同附件作为签订合同的条款，询比文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：询比机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

7．中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应予以赔偿。

8. 本合同将授予其参比文件在实质上响应询比文件要求和按本询比文件规定所确定的中选人。采购人在授予合同之前有权对参比人递交的参比文件资料进行核实，参比人应对参比文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中选，其中选无效。参比人给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

9. 福建福海创石油化工有限公司的权属子公司“翔鹭石化（漳州）有限公司”作为合同执行主体，将于中选通知书发出之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。

第六章	中选后相关履约要求

1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行海水冷却系统水下设备设施检修检查合同（详见附件一）、《承诺函》（详见附件二）的规定。

3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1. 参比人提交的文件将给予保密，参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一：

翔鹭石化（漳州）有限公司

2025-2026年度海水冷却系统水下设备设施检修检查年约合同

合同编号：

签订日期：

发包人（以下简称“甲方”）：_翔鹭石化（漳州）有限公司_

承包人（以下简称“乙方”）：_                      ___

就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

（特别提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。）

第一条 一般条款

1.1、工程概况

1.1.1 工程名称：海水冷却系统水下设备设施检修检查

1.1.2 工程地址：福建省漳州市古雷经济开发区

1.1.3 合同期限：从 2025 年 01 月 01 日到 2026 年 12 月 31 日。合同期限届满，乙方尚未完成的检维修施工，仍应按照本合同约定履行。

1.2、主要标准、规程及规范

国家规定的现行的施工质量和验收标准，具体见附件1《海水冷却系统水下设备设施检修检查发包说明》

1.3、图纸

1.3.1 工程开工前甲方向乙方提供施工位置图纸一份，並根据现场实际情况进行技术交底。

1.3.2 乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将图纸退还给甲方。

1.4、通知与变更

1.4.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.4.2 凡涉及本合同工程质量、标准、施工方式、价款的变更均应经甲方确认并加盖甲方公章后始得生效。

第二条   承包方式及结算办法：

本合同乙方采用承包项目范围内包工、包质量、包工期、包安全文明施工、包维修风险和包运输的承包方式，采用暂定总价，固定单价，据实结算方式执行。

第三条   合同价款及支付

3.1 合同价款

设备及设施检维修名称、数量、维修单价等（工期24个月）

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流道格栅检查清理、旋转网检查及辅助设施处理 | 次 | 4 |  |  | 计划上、下年各一次，根据现场需求每次检查检修工作量不少于5个流道及对应旋转滤网，最多不超过8个。需提供处理前后对比状况（作业所需的器具由承揽商自行提供）。 |
| 2 | 取水头检查清理、前池钢闸阀拉放等简单修复作业 | 次 | 2 |  |  | 计划在大修时作业，总工时不低于15组日，最高25组日，工作量不少于（含）完成1个取水头清理及协助4个前池钢闸阀拉放。需提供处理前后对比状况（作业所需的器具含船舶等由承揽商自行提供）。 |
| 3 | 海泵站水下作业 | 组日 | 40 |  |  | 主要配合生产其它临时维修需求，最终按实际发生费用给付。 |
|  | 合计： |  |  | 元 |  |  |

说明：

1）本合同的设备设施检维修总价包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险、安全费用、利润、食宿费、运输费、耗材费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等完成各项目所需的全部费用（注：进水箱涵（最长400米）乙方需自行配备供气管）。乙方根据实际需要增加或者减少工程维护人员数量，本合同暂定总价不变。

2）合同价格包括本工程所需的一切所需备件和主辅料。

3）约定费用项目之外的特殊项目费用由双方面议。

3.2 付款方式

1）预付款：无

2）每季度结算一次，以每季度实际完成作业量及合同固定单价结算。实际作业量经甲方验收并书面确认后，且收到乙方提供当月结算款总额发票后30日内支付该款。

说明：如未来国家税率变动，应在不含税金额的基础上以新税率调整含税金额后进行付款。

3）参比保证金将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。

3.3 工期

总工期24个月，实际开工日期自甲方下达开工通知书明确的开工日期起计算。

第四条 双方责任

4.1 甲方工作

4.1.1 甲方有权对进设备设施检维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。甲方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

4.1.2 发包人向承包人提供发包说明、人员配置说明、作业规范、单价表、HSE承诺书及违反HSE罚款规定等资料，并进行现场技术交流和澄清工作。

4.1.3 甲方为乙方的检维修服务提供配合，现场吊装及吊点设置由乙方自行解决,吊车由甲方提供。

4.1.4 按照合同约定的付款方式及条件支付乙方的劳务费。

4.2、乙方工作

4.2.1 按附件中的工作内容和要求进行作业。

4.2.2 每次检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

4.2.3 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明施工。

4.2.4 必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

4.2.5 制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

4.2.6 乙方负责检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

4.2.7 乙方负责检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。

4.2.8 乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

4.2.9 安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

4.2.10 施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

4.2.11 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

4.3、乙方应遵守以下安全条件：

4.3.1 应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

4.3.2 应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

4.3.3 操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

4.3.4 应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

4.3.5 应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

4.3.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

4.3.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

4.3.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

4.3.9 装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

4.3.10 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

第五条 服务质量与验收

5.1 乙方严格按本合同约定及发包说明要求提供检维修服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

5.2 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

5.3 乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

5.4 因乙方未按合同约定标准提供检维修服务造成设备事故或设备无法正常使用的，甲方有权要求乙方赔偿损失；赔偿金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

第六条  其他约定

6.1 未经甲方同意，乙方不得随意更换项目经理、其他主要管理人员和组织架构，否则视为根本性违约，甲方有权解除合同并追究违约责任。

6.2 未经甲方许可，乙方不得擅自分包或转包，也不得以挂靠方式由其他施工单位执行本合同。

6.3 乙方应确保合法用工，应为其工作人员投法定工伤保险，所需费用由乙方负责。如因乙方原因导致发生意外、伤害等事情，概由乙方负全部责任，与甲方无关。

6.4 乙方的办公场所、食宿、员工交通车等均自行解决。

6.5履约过程中，乙方应遵守政府的各项法令和规章，乙方在作业过程中因违规被政府或行业主管单位罚款时，包括甲方的连带罚款均应由乙方承担。

6.6 乙方在作业过程中造成需要保护的地下管线、电缆及附近建（构）筑物损坏的，由乙方自费负责修复。

第七条 争议、违约和索赔

7.1 争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.2 违约和索赔：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

7.2.1 甲方无故未按照合同约定支付检维修服务费的，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付利息。

7.2.2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

7.2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

7.2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修施工的（检修服务达不到合同约定的标准视为逾期），每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用 0.1  %的违约金；逾期超过 20  日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求乙方赔偿损失。

7.2.5 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

7.2.6 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同，并有权要求乙方支付合同总价 10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

7.3有下列情形之一的，视为乙方根本性违约，甲方可以解除合同，另行招商承揽。

7.3.1 乙方出现人力不足或不能及时作业，影响甲方生产营运，甲方提出改善通知达三次，但乙方未明显改善的。

7.3.2 乙方工作存在严重缺陷，不符合约定标准，经纠正后仍达不到标准的。

7.3.3乙方无正当理由，自行停工、怠工且不服从甲方合理劝告或安排的。

7.3.4 乙方擅自分包、转包工程或者以挂靠方式由其他施工单位执行本合同的。

7.3.5 乙方发生安全事故不负责处理给甲方造成损失和不良影响的。

7.3.6 乙方拖欠民工工资的。

7.3.7 乙方无故违反其他约定事项的。

7.4 履约过程中，因可归责为乙方原因导致合同被甲方解除时，乙方必须按合同年度估算总价款的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方还应另行赔偿损失。甲方有权从履约保证金或任何应付而未付款项中直接扣减相应金额作为偿付款。当前述保证金或应付而未付款项不足以支付该偿付款时，乙方应在收到甲方的赔偿要求后及时支付至应偿金额为止。

7.5 因可归责为乙方原因导致合同被甲方解除的，合同自乙方收到解除合同通知之日起解除。乙方对解除合同有异议的，应在异议有效期内向本合同约定的人民法院提起诉讼，异议有效期为自接到解除通知之日起10个日历天。

第八条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第九条 廉洁条款：

严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

第十条  合同份数及生效、失效：

10.1本合同经双方加盖单位公章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。具有同等法律效力。

10.2本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

第十一条 附件:

11.1构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，以签订时间在后的为准，时间在后的优先适用，无法确定的则以甲方指定的为准。

11.2附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件1：海水冷却系统水下设备设施检修检查年约劳务发包说明

附件2：安全环保协议

（以下为签署栏，无正文）

甲方：                                    乙方：

翔鹭石化（漳州）有限公司

地  址：福建省漳州市古雷港经济开发区          地  址：

腾龙路86号

开户行：中国银行漳州支行                      开户行：

帐  号： 416958369985                         帐  号：

税  号： 913506006765392255                   税  号：

电  话：  0592-6808888	                    电  话：

附件1：

海水冷却系统水下设备设施检修检查年约

发 包 说 明

- 工程名称：PTA装置海水冷却系统水下设备设施检修检查年约

- 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号翔鹭石化厂区

- 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司

- 乙方：承揽商

- 工作期限：

合同期限二年，具体进场作业按我司水气团队通知时间为准。

六、本案施工范围：

取水头、进水箱涵，海水泵池，水下管道等设备设施的水下检查、维修、拍照、摄像、加固及杂物清理等相关工作

七、本案施工内容：

| 序号 | 项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流道格栅检查清理、旋转网检查及辅助设施处理 | 2次/年 | 计划上、下年各一次，根据现场需求每次检查检修工作量不少于5个流道及对应旋转滤网，最多不超过8个。需提供处理前后对比状况（作业所需的器具由承揽商自行提供）。 |
| 2 | 取水头检查清理、前池钢闸阀拉放等简单修复作业 | 1次/年 | 计划在大修时作业，总工时不低于15组日，最高25组日，工作量不少于（含）完成1个取水头清理及协助4个前池钢闸阀拉放。需提供处理前后对比状况（作业所需的器具含船舶等由承揽商自行提供）。 |
| 3 | 海泵站水下作业 | 20组日/年 | 主要配合生产其它临时维修需求，单组日费用按承揽商本项报价平摊，最终按实际发生费用给付。 |
| 4 | 说明 | 1、组日：指每组作业人员为4-5人（其中下水1人，其余在水面上辅助，水下作业人员可轮班）每日作业时间为8小时，从作业人员进场算起直至离场。不足1个组日的按每日8小时折算，不足1个小时按1小时计。 2、进水箱涵（最长400米）承揽商需自行配备供气管。 |  |

八、资质要求：

承揽商必须遵循国家、地方相关潜水作业安全规定，具有法定操作资格和承接潜水任务资格,具备潜水作业二级机构资质要求（经工商行政管理部门注册登记，可以承接潜水作业任务，并取得《企业法人营业执照》）。

九、本案要求：

1.水下作业人员必须持有国家颁发的有效水下作业潜水证书，并取得水下焊接等相关证书。并提供潜水人员近期体检证明（国家认可的潜水专业或潜水医学专业部门出具的潜水员本年度身体健康的证明）

2.乙方必须具有水上水下作业资质、经验、能力，并提供近三年内不少于二项的海上潜水作业业绩（合同及发票）。

3.乙方必须自带所有水上水下的作业工具及防护安全设施，满足对水下作业人员状况时时监控。

4.乙方必须定期对所属员工进行安全，卫生等培训教育，遵循我司的各项安全规章制度。

5.甲方提出正式施工要求后，乙方应在48小时内组织人员、设备到现场，办理相关作业许可证，72小时内具备现场施工作业条件，施工工程量及时间须经业主现场记录确认。

6.施工位置条件：最大潜深18米，取水头、进水箱涵（最长400米）

十、报价要求：

略

十一、工程验收标准：

1．对水下设备的检查、清淤、清堵等作业前必须先拍照、摄像。作业完工后再次对施工项目进行拍照、摄像留底提供业主检查；

2．交工资料至少应包含但不限于以下内容：

          - 具体检修内容；

          - 施工部位；

          - 具体采取的器具及检修措施；

          - 后续事宜的注意事项提醒；

          - 施工日志。

十二、损害赔偿：

1.乙方在接到甲方通知后，应在72小时内进场并具备作业条件。每延误一天按2000元/天扣款。

2.乙方未能按时完成规定工作量，甲方将按该项总价扣除50%费用(因甲方原因造成免于考核)。

3.方案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由乙方支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，乙方在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。

十三、保险：

1、自检修工具器材运抵工地日起，由乙方投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责），乙方应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。

2、本工程契约签妥后，乙方应自行向保险公司投保上列保险，保险单应以本公司指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，乙方应即依照保险公司规定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由乙方自行负责，且不得要求甲方任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日办妥保固交结手续为止。

十四、其它：

1.乙方应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，中标后应及时办理相关入厂手续及项目施工方案审批，避免影响后继入厂作业时间，从而造成不必要损失。

2.得标后乙方不得以漏项要求办理追加。

3.现场吊装及吊点设置由承包商自行解决,吊车由甲方提供。

4.本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由乙方自行携带，甲方指定接入点，由乙方具备电气资质人员接入。

5.工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，乙方须及时清理。

6.乙方每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

7.入厂作业规定依甲方规定办理。

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。

附件2：

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  翔鹭石化（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就 海水冷却系统水下设备设施检修检查年约  项目签订了  检维修  合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及腾龙芳烃（漳州）有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

- 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

翔鹭石化（漳州）有限公司

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件二   参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

海水冷却系统水下设备设施检修检查年约  项目

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2025年1月

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1、参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本两份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2、参比文件的正本和副本均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参比人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

3、参比文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参比文件签字人在改动处签字或盖法人章。

4、每包参比文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹，必须装订，否则为无效参比文件。参比文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

5、以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

6、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

附件1、

1、参比单位企业概况（包含但不限于企业简介、营业执照、开户许可证、经营状况、拟投入本项目的人员信息、以往承揽类似业绩的合同等其他可以证明参比人具有良好业绩的相关材料，凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格）。

2、参比单位针对本项目提出的维修方案书（根据产品目录内容及技术性能要求编制）。

本部分内容由参比单位自行编制，不做格式要求。

附件2、

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的询比文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

（4）承诺函

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行询比文件规定的每一项要求：如我司中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为询比文件收取时间截止期后30个工作日，如我司中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职务：

联系方式：

被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

附件3、

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司海水冷却系统水下设备设施检修检查年约项目公开自主询比，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2025年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

代  理  人：              （签字）性别：      年龄：        ；

身份证号码：                            职务：              ；

委托期限：       年    月    日至    年    月    日。

代理人电话：                  邮箱：                    ；

法定代表人：                签字）

参  选  人：                            （盖单位章）

年    月    日

附：代理人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

附件4、

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对海水冷却系统水下设备设施检修检查年约项目招标文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照询比文件、参比文件及合同的要求履行自身义务。

单位名称：（公章）

附件5、

检维修方案书

（根据发包说明中产品目标、内容及技术性能要求编制）

附件6、

参比报价单

报 价 单

（注：本报价单和附表需单独盖章密封）

参比单位： ____________________

项目名称：  海水冷却系统水下设备设施检修检查年约

参比报价：            元

具体分项报价见附表“报价表”

注： 1、价格为含税价，税率：    %   ；

2、付款方式： 按照询比文件内容 ；

3、服务期限：

参比人：      （加盖参比单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日

附表：

设备及设施检维修名称、数量、维修单价等（工期24个月）

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流道格栅检查清理、旋转网检查及辅助设施处理 | 次 | 4 |  |  | 计划上、下年各一次，根据现场需求每次检查检修工作量不少于5个流道及对应旋转滤网，最多不超过8个。需提供处理前后对比状况（作业所需的器具由承揽商自行提供）。 |
| 2 | 取水头检查清理、前池钢闸阀拉放等简单修复作业 | 次 | 2 |  |  | 计划上、下年各一次，根据现场需求每次检查检修工作量不少于5个流道及对应旋转滤网，最多不超过8个。需提供处理前后对比状况（作业所需的器具由承揽商自行提供）。 |
| 3 | 海泵站水下作业 | 组日 | 40 |  |  | 主要配合生产其它临时维修需求，最终按实际发生费用给付。 |
|  | 合计： |  |  | 元 |  |  |
|  | 注明 | 1、组日：指每组作业人员为4-5人（其中下水1人，其余在水面上辅助，水下作业人员可轮班）每日作业时间为8小时，从作业人员进场算起直至离场。不足1个组日的按每日8小时折算，不足1个小时按1小时计。 2、进水箱涵（最长400米）承揽商需自行配备供气管。 3、按1-3分项报价，三项累加为有效报价。 |  |  |  |  |

说明：

1）本合同的设备设施检维修总价包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险、安全费用、利润、食宿费、运输费、耗材费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等完成各项目所需的全部费用（注：进水箱涵（最长400米）乙方需自行配备供气管）。乙方根据实际需要增加或者减少工程维护人员数量，本合同暂定总价不变。

2）合同价格包括本工程所需的一切所需备件和主辅料。

3）约定费用项目之外的特殊项目费用由双方面议。