## Sheet1
消防设施维保检测工作量汇总
统计时间：2025年10月10日
序号 | 名称 |  | 总数 | 单位 | 主要工作内容 | 备注
1 | 火灾报警系统 | 火灾报警控制器（主机、分机） | 43 | 台 | 1、日巡检； 2、周巡查； 3、月维护保养及修复。
2 |  | 火灾报警系统点位（烟感、温感、手报等探测报警及控制点位） | 8573 | 个 | 1、月度日常维护及修理； 2、首月及年度全面测试，每2-11月份10%抽检测试。
3 | 应急广播 | 应急广播套数（电话基站） | 31 | 套 | 1、周巡查； 2、月维护保养及修理。
4 | 消防直通电话 | 消防直通电话（分机数） | 93 | 个 | 1、周巡查； 2、月维护保养及修理。
5 | 消防给水系统 | 消防泵站 | 6 | 座 | 1、月度巡查； 2、年度检测
6 |  | 地下消火栓 | 18 | 个 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
7 |  | 室外消火栓 | 605 | 个 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
8 |  | 室外消火栓箱 | 481 | 个 | 月度巡查及修理。
9 |  | 室内及箱式消火栓 | 1665 | 个 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
10 |  | 室内及箱式消火栓箱 | 1665 | 个 | 月度巡查及修理。
11 |  | 消防水炮 | 357 | 门 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
12 |  | 雨淋阀组 | 249 | 套 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
13 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统套数 | 4 | 套 | 季度抽检及年度测试
14 | 泡沫系统 | 泡沫站数量 | 7 | 套 | 季度抽检及年度测试
15 |  | 泡沫栓 | 156 | 个 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
16 |  | 泡沫栓箱 | 156 | 个 | 月度巡查及修理。
17 | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明灯具及疏散指示标志灯 | 1854 | 个 | 1、月度巡查及修理； 2、季度维护保养。
18 | 防排烟系统 | 防烟排烟风机数 | 22 | 台 | 季度抽检及年度测试
19 | 防火分隔设施 | 防火门及防火卷帘 | 425 | 樘 | 月度巡查及修理。
20 | 灭火器箱 | 手提式灭火器箱 | 3792 | 个 | 月度巡查及修理。
1、建筑内自喷系统喷头及各喷淋系统的水流指示器、压力表、电磁阀、水力警铃及喷头等日常维护、更换测试等工作量也包含在本次发包工作量中； 2、本次发包签署合同的四个区域工作大概比例为：福建福海创石油化工有限公司74.3%；腾龙芳烃（漳州）有限公司14.3%；翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司5.7%；福建省福化古蕾化学有限公司5.7%； 3、本工作量属于暂估量，实际以现场实际工作量为准。