## Sheet1
办公家具框架协议采购商务报价清单表
序号 | 品名 | 图片 | 规格（W*D*H-MM） | 材质说明 | 预估数量 | 单位 | 限制含税单价（元/单位） | 响应含税报价 （元/单位） | 小计 | 备注（品牌、规格型号）
1 | 班台 |  | 主桌面2400*1050*750 边柜2000W×700D 700W*700D | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、导轨：采用优质导轨，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、锁：采用优质锁具，灵活度、外观质量、外观性能、产品理化性能等均符合要求，保密度（弹子锁、叶片锁互开率）≤0.023%，牢固度检测弹子锁、叶片锁使用寿命≥10万次-符合要求，能正常使用，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试循环周次100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 2 | 张 | 2500 |  | 0
2 | 班椅 |  | 700W×670D×1320H | 1、面料：采用优质牛皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、倾仰机构：采用优质的椅子倾仰机构，力学性能、安全性能均符合要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 5、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、五星脚：优质铝合金五星脚，外观性能、理化性能均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂 | 2 | 张 | 900 |  | 0
3 | 班前椅 |  | 700W×670D×1060H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 4 | 张 | 350 |  | 0
4 | 单人沙发 |  | 1090W×910D×780H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 4、弹簧：优质蛇形弹簧，高强度蛇型拉力筋结构，弹力大，强度高，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持耐久不变形。 5、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 2 | 张 | 1500 |  | 0
5 | 三人沙发 |  | 2190W×910D×780H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 4、弹簧：优质蛇形弹簧，高强度蛇型拉力筋结构，弹力大，强度高，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持耐久不变形。 5、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 2 | 张 | 3000 |  | 0
6 | 长茶几 |  | 1200W×600D×550H(带嵌入烧水功能) | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 2 | 张 | 1000 |  | 0
7 | 边几 |  | 500W×500D×530H | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 2 | 张 | 400 |  | 0
8 | 洽谈桌 |  | 1800*800*750 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 2 | 张 | 2304 |  | 0
9 | 洽谈桌 |  | 2400*1000*750 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 2 | 张 | 3840 |  | 0
10 | 洽谈椅 |  | 580W×670D×1060H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 24 | 张 | 500 |  | 0
11 | 烧水边柜 |  | 750W×445D×700H | 1、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，浸渍剥离性能合格率≥99%，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 3、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 4、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 14 | 张 | 880 |  | 0
12 | 异型沙发 |  | 3200W×1600D×700H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 4、弹簧：优质蛇形弹簧，高强度蛇型拉力筋结构，弹力大，强度高，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持耐久不变形。 | 2 | 张 | 3000 |  | 0
13 | 茶几 |  | 800*800*330 600*600*410 | 1、贴纸人造大理石台面，台面做原边处理，粘12MM底板 2、桌脚：不锈钢黑钛 | 2 | 套 | 850 |  | 0
14 | 班台 |  | 桌面：2200W×950D 副柜：1800W×600D | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、导轨：采用优质导轨，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、锁：采用优质锁具，灵活度、外观质量、外观性能、产品理化性能等均符合要求，保密度（弹子锁、叶片锁互开率）≤0.023%，牢固度检测弹子锁、叶片锁使用寿命≥10万次-符合要求，能正常使用，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试循环周次100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 10 | 张 | 2500 |  | 0
15 | 班椅 |  | 700W×670D×1320H | 1、面料：采用优质牛皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、倾仰机构：采用优质的椅子倾仰机构，力学性能、安全性能均符合要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 5、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、五星脚：优质铝合金五星脚，外观性能、理化性能均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂 | 10 | 张 | 900 |  | 0
16 | 班前椅 |  | 600W×630D×1010H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 20 | 张 | 350 |  | 0
17 | 三人沙发 |  | 2000*840*860 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 4、弹簧：优质蛇形弹簧，高强度蛇型拉力筋结构，弹力大，强度高，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持耐久不变形。 5、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 10 | 张 | 3000 |  | 0
18 | 长茶几 |  | 1200W×600D×550H(带嵌入烧水功能) | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 10 | 张 | 1000 |  | 0
19 | 洽谈桌 |  | 1800*800*750 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 10 | 张 | 2304 |  | 0
20 | 洽谈椅 |  | 580W×670D×1060H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 60 | 张 | 500 |  | 0
21 | 办公桌 |  | 1800W×1700D×760H | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、导轨：采用优质导轨，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、锁：采用优质锁具，灵活度、外观质量、外观性能、产品理化性能等均符合要求，保密度（弹子锁、叶片锁互开率）≤0.023%，牢固度检测弹子锁、叶片锁使用寿命≥10万次-符合要求，能正常使用，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试循环周次100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 32 | 张 | 1900 |  | 0
22 | 文件柜 |  | 800W×400D×2000H | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、锁：采用优质锁具，灵活度、外观质量、外观性能、产品理化性能等均符合要求，保密度（弹子锁、叶片锁互开率）≤0.023%，牢固度检测弹子锁、叶片锁使用寿命≥10万次-符合要求，能正常使用，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试循环周次100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 32 | 组 | 1000 |  | 0
| 文件柜 |  | 800W×400D×2000H |  | 64 | 组 | 1000 |  | 0
23 | 办公椅 |  | 620W×520D×1160H | 1、面料：选用优质网布，PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、扶手：PP材料连体固定扶手，坚固，耐磨性强。 5、倾仰机构：采用优质的椅子倾仰机构，力学性能、安全性能均符合要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、五星脚：采用优质的尼龙五星脚，外观检测合格，有害物质限量未检出。 8、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 32 | 张 | 600 |  | 0
24 | 班前椅 |  | 520W×620D×990H | 1、面料：选用优质网布，PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、扶手：PP材料连体固定扶手，坚固，耐磨性强。 5、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 64 | 张 | 250 |  | 0
25 | 三人沙发 |  | 2000*840*860 /2000*740*860 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 4、弹簧：优质蛇形弹簧，高强度蛇型拉力筋结构，弹力大，强度高，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持耐久不变形。 5、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 32 | 张 | 3000 |  | 0
26 | 边几 |  | 450*450*470 | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、导轨：采用优质导轨，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 32 | 张 | 400 |  | 0
27 | 屏风+办公桌 |  | 1600*1700*1200 | 1、结构：屏风材质为铝材+板+玻璃，屏风厚度为30mm，为了确保内部可以容纳大量强弱电线，做到可选择性上、中、下位置出线。 2、铝材：屏风边框采用优质铝型材，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥300h，涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H。 3、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 4、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 5、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 6、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 | 160 | 位 | 1900 |  | 0
28 | 活动柜 |  | 400*420*600 | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、锁：采用密码锁。 | 160 | 组 | 420 |  | 0
29 | 矮柜 |  | 750*500*725 | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 160 | 组 | 520 |  | 0
30 | 折叠床 |  | 590*1850 | 1、面料：优质麻绒, PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、脚架：采用优质钢管，配6个轮子。 | 160 | 张 | 650 |  | 0
31 | 办公椅 |  | 620W×520D×1160H | 1、面料：选用优质网布，PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、扶手：PP材料连体固定扶手，坚固，耐磨性强。 5、倾仰机构：采用优质的椅子倾仰机构，力学性能、安全性能均符合要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、五星脚：采用优质的尼龙五星脚，外观检测合格，有害物质限量未检出。 8、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 160 | 张 | 600 |  | 0
32 | 文件柜 |  | 800*400*2000 | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、锁：采用优质锁具，灵活度、外观质量、外观性能、产品理化性能等均符合要求，保密度（弹子锁、叶片锁互开率）≤0.023%，牢固度检测弹子锁、叶片锁使用寿命≥10万次-符合要求，能正常使用，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属涂（镀）层本身的耐腐蚀等级和金属涂（镀）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试循环周次100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 30 | 组 | 1000 |  | 0
33 | 矮柜 |  | 800*400*800 | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5、门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 100 | 组 | 700 |  | 0
34 | 吧台 |  | 岛台800*1000*900 台面800*1800*750 包含排插 | 1、面板：12MM香奈儿/阿玛尼/雪山白灰岩板面 2、基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，浸渍剥离性能合格率≥99%，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 | 3 | 张 | 6570 |  | 0
35 | 吧椅 |  | 常规 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 4、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 6 | 张 | 280 |  | 0
36 | 休闲沙发组 |  | 2400*1200*760 | 1、面料：优质麻绒, PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 | 2 | 组 | 3270 |  | 0
37 | 休闲茶几 |  | 800*430 500*500 | 1、岩板台面 2、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 4 | 套 | 960 |  | 0
38 | 休闲沙发 |  | 常规 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、脚架：实心钢脚 | 8 | 张 | 1180 |  | 0
39 | 休闲圆桌 |  | Φ700*740 | 面板：12MM香奈儿/阿玛尼/雪山白灰岩板面 架子：优质亮光喷涂钢架 适用风格：现代风、极简风、工业风 | 6 | 张 | 380 |  | 0
40 | 休闲椅 |  | 510*580*760 坐高460 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 30 | 张 | 650 |  | 0
41 | 三人沙发 |  | 2000*840*860 /2000*740*860 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、框架：采用优质橡木，木材含水率7-9%，外观要求符合国家标准。 4、弹簧：优质蛇形弹簧，高强度蛇型拉力筋结构，弹力大，强度高，韧性好，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持耐久不变形。 5、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 7 | 张 | 1900 |  | 0
42 | 长茶几 |  | 1200W×600D×550H(带嵌入烧水功能) | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 7 | 张 | 1000 |  | 0
43 | 小会议桌 |  | 2000W×1150D×750H | 1、基材：采用优质刨花板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（70℃水中浸渍处理后静曲强度）≥4.5MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级），抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤0.08mg/L，耐热性达到1级，耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥7级，挥发物含量6～8%，预固化度30～50%，可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤0.2mg/kg。 3、封边：采用环保PVC封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量≤0.08mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，自然光暴晒≥500h，无明显粉化，燃烧性能等级达到B1级。 4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，VOC含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.05g/kg，甲苯+乙苯+二甲苯≤0.02g/kg，卤代烃≤0.01g/kg。 5.脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 1 | 张 | 3680 |  | 0
44 | 会议椅 |  | 750W×580D×520H | 1、面料：选用优质网布，PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、扶手：PP材料连体固定扶手，坚固，耐磨性强。 5、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 6 | 张 | 500 |  | 0
45 | 休闲椅 |  | 510*580*760 坐高460 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 14 | 张 | 650 |  | 0
46 | 会议桌 |  |  | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 3 | 张 | 12595.2 |  | 0
4800W×1640D×760H
47 | 会议椅 |  | 600W×620D×1030H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、倾仰机构：采用优质的椅子倾仰机构，力学性能、安全性能均符合要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 5、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、五星脚：优质铝合金五星脚，外观性能、理化性能均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂 | 48 | 张 | 500 |  | 0
48 | 会议桌 |  | 6000*1600*750 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5、五金配件：采用优质五金配件，表面做耐腐蚀防锈处理，应符合国家标准，长久使用不变形，不生锈，坚固耐用。 | 2 | 张 | 15360 |  | 0
49 | 会议椅 |  | 600W×620D×1030H | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤10mg/kg，禁用偶氮染料均≤30mg/kg，可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，含氯苯酚（五氯苯酚、四氯苯酚）、邻苯基苯酚≤均0.1mg/kg，抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌）≥99.9%，防霉性能（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到1级，燃烧性能等级达到B1级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、倾仰机构：采用优质的椅子倾仰机构，力学性能、安全性能均符合要求，金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 5、气压棒：优质气压棒，尺寸及外观质量、力特性、密封性能、耐高低温性能、强度性能等均符合要求，循环寿命检测10万次，公称力Fa的总衰减量≤3.5%；铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 6、五星脚：优质铝合金五星脚，外观性能、理化性能均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 7、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂 | 36 | 张 | 500 |  | 0
50 | 条桌 |  | 1400*450*750 | 1、基材：采用优质中密度纤维板，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，防潮性能（沸腾试验后-内胶合强度）≥0.18MPa，抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌≥99.8%，防霉菌等级（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级）；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%，燃烧性能等级达到B1级。 2、饰面：采用优质木皮饰面，含水率：7-9%，甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物释放浓度：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。 3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 4、胶粘剂：采用优质环保的白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+二甲苯均≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤10g/L，挥发性有机化合物含量/VOC含量≤2g/L；压缩剪切强度：湿强度≥4MPa、干强度≥11MPa；黏度≥35Pa.s，木材污染性符合标准要求。 5.脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。 6、脚轮: 优质的椅轮，外观、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、外观性能、理化性能、导电性均符合要求，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 | 16 | 张 | 1020 |  | 0
51 | 会议椅 |  | 750W×580D×520H | 1、面料：选用优质网布，PH值≥6.0，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求，防霉等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.005mg/㎡h，TVOC≤0.05mg/㎡h，表观密度≥60kg/m³，回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥60%，断裂伸长率≥220%，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值：12%-18%，撕裂强度≥5N/cm，阻燃性能安全技术要求（阻燃I级、阻燃II级）、燃烧性能等级-B1级均符合要求。 3、座板：以高频热压机加压成型的曲木板，甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3，含水率7-9%，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³，抗压性能检测合格。 4、扶手：PP材料连体固定扶手，坚固，耐磨性强。 5、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）-18h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级。 | 36 | 张 | 500 |  | 0
52 | 货架 |  | 2000*500*2000 | 1、采用优质冷轧钢板，钢板厚度：立柱1.5mm，搁板0.8mm，挂板1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。 2、涂层：喷涂层采用优质环保塑粉，铅笔硬度≥3H，重金属元素含量：铅 、镉 、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均≤0.1mg/kg，抗菌效果（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌））均≥99.8%，耐霉菌性能等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 3、层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为50MM。 4、广泛应用于各行各业，适用于零、小部件的存放，每层层板的承载在100KG-150KG以内,货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板； 5、采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。 6、每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积随意加减。 | 15 | 组 | 1200 |  | 0
53 | 铁皮柜 |  | 薄边铁皮柜 900*400*1850 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 2、涂层：喷涂层采用优质环保塑粉，铅笔硬度≥3H，重金属元素含量：铅 、镉 、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴均≤0.1mg/kg，抗菌效果（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌））均≥99.8%，耐霉菌性能等级（绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉）均达到0级。 3、阻尼门铰：采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合要求，功能试验耐久性≥20万次-符合要求，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，金属镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和金属镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，旋转弯曲疲劳测试100万次：目测无裂纹，样品无断裂。 4、四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，坚固耐用，性能优良。 | 15 | 组 | 1090 |  | 0
54 | 户外休闲桌 |  | φ600*750 | 1、一体打磨铁艺烤漆桌 | 6 | 张 | 750 |  | 0
55 | 户外休闲椅 |  | 常规 | 1、尼龙织带编织坐靠. 2、脚架：采用优质钢管，铜加速乙酸盐雾试验（CASS）、中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均达10级，硬度≥5H，急性眼刺激性/腐蚀性试验-无刺激性，耐液体性510h（0.9%的氯化钠溶液）-起泡0级、剥落0级、粉化0级（无可见缺陷）、附着力0级。 | 18 | 张 | 520 |  | 0
值班室
56 | 床 |  | 1200*2000 含床垫 | 1、基材：采用优质实木制作，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%。 2、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 3、质量工艺：所有板材外表面不应有刃角，棱角部位应做到倒棱、倒圆角，处理后线条应均匀保持一致。 床垫：面料：采用优质防螨阻燃针织棉面，床胆内部填充用热带或亚热带地区纯天然椰棕与纯天然乳胶制作经高温、灭菌、定型三道工序而成。棕比具有超强弹力，随意折叠棕丝不变形自动回弹，长时间使用不易塌陷及变形，易保养、不易虫蛀或发霉. | 2 | 套 | 3000 |  | 0
57 | 床头柜 |  | 430*400*500 | 1、基材：采用优质实木制作，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率8-10%。 2、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，VOC含量≤2g/L，甲醛含量≤5mg/kg，重金属元素含量（六价铬）≤2mg/kg，附着力≤0级，抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉）均达到0级，抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）均≥99.8%。 3、质量工艺：所有板材外表面不应有刃角，棱角部位应做到倒棱、倒圆角，处理后线条应均匀保持一致。 | 2 | 组 | 550 |  | 0
58 | 折叠椅子 |  | 行业标准 | 面料材：高密度聚乙烯（HEPE）无毒 无异味 绿色环保；耐热、耐磨、防腐蚀 高刚性、高韧性； 支架：复合钢管+环保喷塑;加厚型可承受200斤；靠背也需要加厚型。 | 30 | 张 | 160 |  | 0
合计金额： | [8 empty] | 0
备注：（1）上表物资供货为一年期，单项报价不得高于【限制含税单价】。合同期内按固定单价据实结算。（2）报价按清单规格型号进行报价，报价含配送、安装、税率等所有费用。