福建福海创石油化工有限公司

四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购

非招询比文件

（文件编号： PB260206000003 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二六年二月

目	录

第一章	询比公告 第二章	询比须知

第三章	参选文件的编制 第四章	评比规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求 第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件格式

附件1：参选单位企业概况

附件2：参选书

附件3：法定代表人授权委托书

附件4：承诺函

附件5：报价单

第一章	询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购项目（项目编号：PB260206000003）”进行国内公开询比，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况

1. 项目名称： 四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购

2. 项目简要说明：四合一炉子引风机配套10kV 1900kW电机工频运行，现拟增加一套变频器及配套设备。

二、参比人资格要求：

1. 参比人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有完善质量保证体系及质量认证证明等，营业执照年检合格；

2. 变频器产品型号应为成熟设计，且同系列高压变频调试装置具备运行经验，提供真实有效的业绩合同；

3. 变频器现场安装可委托符合资质要求的第三方实施，其中安装单位须具有以下资质中的一种：

- 电力工程施工总承包三级及以上；

- 机电工程施工总承包三级及以上；

- 输变电工程专业承包三级及以上；

- 承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。

施工作业人员应具有高低压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

4. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

5. 与采购人无诉讼纠纷；

6. 本项目接受联合体参选；

7. 高压变频器技术要求及设计图纸待参比人报名成功后由采购人提供。

三、报名要求及询比文件获取

1. 报名时间：公告发起之日至2026年03月16日

2. 报名方式：邮件报名（须同时提交盖公章的法定代表人授权书及营业执照扫描件），邮件发至：hzji@fhcpec.com.cn。未报名的参比人不能参加本项目询比。

3. 需进行现场勘察后再报价，在福建福海创石油化工有限公司官网下载询比文件，不收取文件下载费用。

4.凡有意参加采购者，请在 http://nhygcg.fjshgx.com/ （福建能化阳光采购平台）上免费注册，并在福建福海创石油化工有限公司官网下载询比文件，不收取文件下载费用。

四、参选文件的递交

1. 参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

2. 递交截止时间：参选文件密封邮寄，截止时间为报名时间截止后延2日

3．逾期送达的参选文件将予以拒收。

五、联系方式

联系人：纪先生  电话：0596-6311823  邮箱：hzji@fhcpec.com.cn

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

六、注意事项

1．响应人须登录 “ 福建能化阳光采购平台”（http://nhygcg.fjshgx.com/） ，免费注册成为会员后，方可参与采购。

第二章	询比须知

一、参比须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：福建福海创石油化工有限公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | 四合一炉子引风机变频器设备采购及安装调试 |
| 3 | 采购范围 | 一套变频器及配套设备 |
| 4 | 项目控制价 | 230.6743万元（含税） |
| 5 | 采购方式 | 非招、询比采购 |
| 6 | 参比保证金 | 人民币40000.00元 |
| 7 | 履约保证金 | 合同签订生效后，中选人的参选保证金自动转为履约保证金 |
| 8 | 参比人资质 | 详见第一章询比公告 |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 10 | 中选供应商数量 | 一名 |
| 11 | 参比文件递交方式 | 线下递交：需按照采购文件要求的格式编制、盖章（1正2副）并扫描为电子版，在递交参比文件截止时间之前邮寄形式递交。 |
| 12 | 递交截止 时间及地址 | 时间：2026年3月18日14：30 地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号 |
| 13 | 参比有效期 | 递交截止日期后90个日历日 |
| 14 | 其他要求 | 1、本项目接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。 3、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。 4、参比人对采购人提供的询比采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。 5、询比采购文件的最终解释权归采购人。 |

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取询比文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参选文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件二。

三、询比文件组成

1.询比文件包括下列内容：

询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函、施工方案等。

2.询比文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是询比文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解询比文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、

重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照询比文件要求提交

全部资料，或者没有对询比文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、询比文件的澄清

参比人获取询比文件后，应仔细检查询比文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得询比文件 3 日内向采购人提出。参比人若对询比文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为询比文件的组成部分，具有约束作用。

五、询比文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改询比文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视询比通知已收到。

2.为使参比人在准备参选文件时有合理的时间考虑询比文件的修改，采购人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得询比文件的每一参比人。

3.询比文件的修改书将构成询比文件的一部分，对参比人具有约束作用。

4.采购人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为询比文件不可分割的部分。

六、参比人资格

1. 参比人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有完善质量保证体系及质量认证证明等，营业执照年检合格；

2. 变频器产品型号应为成熟设计，且同系列高压变频调试装置具备运行经验，提供真实有效的业绩合同；

3. 变频器现场安装可委托符合资质要求的第三方实施，其中安装单位须具有以下资质中的一种：

- 电力工程施工总承包三级及以上；

- 机电工程施工总承包三级及以上；

- 输变电工程专业承包三级及以上；

- 承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。

施工作业人员应具有高低压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

4. 没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

5. 与采购人无诉讼纠纷；

6. 本项目接受联合体参选；

7. 高压变频器技术要求及设计图纸待参比人报名成功后由采购人提供。

七、参选保证金

1、参选保证金的金额为：人民币肆万元整（40000.00元）；

2、参选保证金提交的时间：应在参选文件递交截止时间之前汇达指定账户；

3、参选保证金提交的方式：应从参比人基本账户以电汇或银行转账方式提交（以款项到达时间为准），并应在电汇或银行转账单上注明为本项目的参选保证金；

4、参选保证金指定账户：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷经济开发区支行

帐   号：406574816628

注明用途：变频器设备采购项目参选保证金

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。

5.对于未能按要求提交保证金的参选文件，询比单位可以视为不符合上面询比要求而予以拒绝；

6. 本项目询比结束后，未中选的参比人其所递交的参选保证金将于本项目合同签订后退回至参比人基本账户（无息）；

7.中选者的参选保证金（无息），将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金；

8.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

（1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：见询比公告

2.递交参选文件的地点为：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

商务联系人：纪捍政     电话：0596-6311823

技术联系人：林明章     电话：15860222271

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证按时送达目的地。

3.只允许参比人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，采购人不予受理。参比人所提交的询比文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到询比文件后，如有疑问要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

7、递交的参选文件中须包含参选保证金汇款底单（加盖单位公章的复印件）

九、异议

中选人确定后，采购人不对未中选人就询比过程以及未能中选的原因做出任何解释。

潜在参比人或参比人及其他利害关系人对询比文件或询比结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向采购人提出。对询比文件有异议的，应当在参选截止时间5日前提出；对询比结果有异议的，应在本询比项目中标候选人公示期间提出。异议的内容应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对询比结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本询比活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本询比项目有利害关系的证明材料。

有下列情形之一的异议，不予受理：

（1）对询比结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未签署异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

十、最高控制价及投标报价要求

1、本项目最高限价为人民币230.6743万元（含税价）。参比人所填报的参选总价高于本项目最高限价的，其参选将被评标委员会予以否决。

2、本询比项目采取总价包干方式。

参比人应以完成本询比文件“四合一炉子引风机增加变频器设备发包说明”所述的所有内容所涉及的全部费用进行报价。中标后，参选报价不予调整。参比人在填报参选报价单时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素所产生费用的增加。询比文件中要求列入参选的费用，漏（缺）报的视同已含在参选总价中（具体见附件报价表中的说明）。

备注：如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整合同价款。

第三章	      参选文件的编制

参比人应严格按照询比文件的要求和格式编制参选文件。参比人可以根据需要增加说明或描述性文字。参比人必须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的资格证明文件，作为参选文件的一部分。若未提供询比文件所要求的证明文件，可能导致废标的结果。

- 参选文件的组成：（包括但不限于）

1）参选书及附录；

2）联合参选承诺书；

3）法定代表人资格证明书；

4）授权委托书；

5）企业简况；

6）各类资质证书；

7）差异表；

8）按本须知规定提供的其它资料；

9）参比人近年完成的与本项目相似业绩履行情况的说明，凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格。

10）详细技术及施工方案；

11）参比人提供各专业拟采用的主要设备、工具情况。

以上各项内容装订密封并加盖公章（一正两副）。即参选文件正本及副本密封在一个信封，并标明询比编号、参选名称及正本或副本。信封上注明“于年月日时之前（指参选规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

注：需提供参选文件及报价表电子版一份（盖章PDF版），报价表须独立盖章密封

二、参选书格式内容

参比人应仔细阅读询比文件的所有内容，按照询比文件的要求提交参选文件。参选文件应对询比文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其参选将被拒绝。参比人应按附件二格式内容要求进行参选文件的编制，完整提供询比文件附件二所规定的全部资格证明文件并按规定盖章和签署。

备注：参比人应向采购人提供内容一致的 3套 参选文件。

三、参选报价

参比人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人承担所有与准备和参加询比有关的费用。无论询比过程中的作法和结果如何，询比机构和采购人均无义务和责任承担这些费用，参比人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.参比人如有疑问需澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。自行踏勘现场，风险自负，费用自理。询比人不组织踏勘现场，不举行选前答疑会。

3.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对询比文件的任何推论和误解以及询比对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

4. 本询比文件（含资格、商务和技术要求等材料）规定的各相关条款要求，如果参比人在参选文件中没有以书面方式对询比文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为参比人能够完全理解并满足本询比文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参比人都应在参选文件中的“技术或商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，参比人中标后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按参比人虚假承诺骗取中标处理，采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

5.参比人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。采购人有权在评标过程中或签订合同之前对参比人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参比人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现参比人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，将取消其中标资格。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗采购人的行为，采购人将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

6. 参选文件对询比文件未提出异议的条款，均被视为参比人已接受和同意。参选文件与询比文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

7. 参选报价

7.1 参比人应在参选文件所附的参选报价表上写明参选系统的分项价格和参选总价。

7.2 参选报价将按照参选文件第4章“评选规则”的规定进行。

7.3 除非另有规定或许可，国内参比人应用人民币报价。

7.4 参比人对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

7.5 若参比人的报价明显低于其他参选报价，使得其参选报价可能低于其个别成本的，参比人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。参比人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该参比人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8.参比人必须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的资格证明文件，作为参选文件的一部分。

9.参选文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

10.参选文件正本应按要求由经正式授权的参比人代表签字并加盖参比人公章。副本可以用复印件。

第四章	评选规则

一、评选

1.采购人将在参选文件截止日期后组织询比会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评选小组负责。

2.在开选时有启封和没公章的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评选结果与中选人签订合同。

二、规则：

1．评标前准备工作

评标小组成员在评标前应当认真审阅询比文件，至少应了解和熟悉本询比项目的目的、性质、范围和主要的技术要求、标准和商务条款，以及评标定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为评标小组成员的权利、义务和评标纪律。

2．本项目评标采用综合评分方式，评标小组将对通过资格及实质响应性审查的各合格参比人，根据综合评分方法进行评议和评分，最低报价不作为中选的保证，综合得分最高者中选。

3.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

4.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，询比单位发现参比人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利；并将依法确定后续排名的中选候选人，或重新进行询比。

三、资格审查：

由采购人依法组建的评选小组将按照第二章询比须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合询比文件规定要求的合格参比人，同时，评选委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选小组予以否决。

四、评选办法：

评选小组将对通过资格审查合格的各参比人，在控制价格（￥2306743.00元，含税）范围内，采用综合评分法，综合评分最高者作为第一候选人，次之为第二候选人。

评标小组按照先技术，后商务的顺序进行评议并评分。

4.1 评分办法

4.1.1 评分采用百分制，各专项所占分值见下表：

商务部分评分           满分 5分

技术部分评分           满分15分

报价部分评分           满分80分

注: ①最终得分为各个评标委员会评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。

②评标委员会评分取小数点后1位数。

综合得分：P＝商务得分+技术得分+报价得分

4.1.2 评分标准见下表：

| 序号 | 评分项目 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 15 |
| 2 | 商务部分 | 5 |
| 3 | 报价部分 | 80 |

评分细则

| 序号 |  | 评审项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分评分 | 详细技术及施工方案 | 7 | ①结合本询比项目情况对变频器技术及安装的重点难点进行分析说明。分析说明内容全面完整准确的，得3分；分析说明内容较为全面较准确的，得2分；分析说明内容较为一般的，得1分；未进行分析说明的，得0分。 ②根据参比人提供的本项目施工方案清晰完整度、保证措施标准具体程度、可执行、可操作性，优的得3分，良好得2分，一般得1分，未进行叙述的，得0分。 ③参比人根据自身经验针对本询比项目提出的可行性建议及优化方案，根据可行性建议及优化方案的合理性及可行性在0-1分之间评分； |
|  |  | 项目管理体系 | 3 | ①质量管理：根据参比人提供的质量目标是否明确，质量管理制度是否完善，质量控制计划、质量控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。 ②安全管理：根据参比人提供的安全管理目标是否明确、安全管理制度是否完善、安全控制计划，安全控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。 ③环境与健康管理：根据参比人提供的环境与健康管理目标是否明确，环境与健康管理制度是否完善，环境与健康管理控制计划、环境与健康管理控制措施的齐全性、可操作性等进行评审，并在0-1分之间进行评分。 |
|  |  | 项目团队配备 | 3 | ①组织机构（1分） 管理组织机构是否健全，管理人员是否符合要求，各专业划分是否合理，在0-1分之间评分。 ②项目主要管理人员组成（1分） 根据参比人拟派本项目的主要管理人员（项目经理、项目副经理、机务专业工程师、电气专业工程师、热控专业工程师、安全员）配置的合理性（包括人员学历、职称、资格证、经验、资历等方面），满足询比文件技术要求的程度进行评审并在0-1分之间评分。 ③项目团队其他技术维护人员资质（1分） 根据参比人拟派本项目的其他技术骨干人员（包括机务专业、电气专业、仪控专业等技术维护人员）的资质（职称、操作证、从业资格证、年龄、经验、资历等方面）满足询比文件技术要求的程度进行评审并在0-1分之间评分。 注:参比人须附上以上人员的相关证明材料并加盖参比人单位公章，否则将评委将可能作出不利评审。 |
|  |  | 资源配置情况 | 2 | ①根据参比人拟投入本项目的施工用机械、设备齐全性，满足询比文件要求的程度，在0-1分之间评分。 ②根据参比人拟用于本项目的施工耗材的供给方案进行评分，方案可行的，在0-1分之间评分。 |
| 2 | 商务部分评分 | 综合实力 | 1 | 根据参比人及联合体的企业概况、企业规模、企业优势、企业的专业性、企业资质、近3年企业获行政主管部门颁发的奖情况等方面情况，由评标委员会进行评议并在0-1分之间进行评分。 |
|  |  | 信誉、财务状况 | 1 | 参比人近3年财务报表状况、银行资信、企业信誉（主要是履约信誉）等方面情况，由评标委员会进行评议并在0-1分之间进行评分。 注：参比人应在投标文件中附上相关证明材料（如资信证书、重合同守信用证书等）并加盖参比人单位公章。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 3 | 近3年完成同类似的项目业绩（需提供签字盖章的合同及发票复印件或甲方出具的证明资料），提供一个合同的1分，最高得3分。 |
| 3 | 商务标 | 报价 | 80 | 报价得分=( F低/ Fn)×80 式中：①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参比人中最低的报价评标价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参比人的报价评标价。 |

五、以下情况作废选处理：

1.对询比文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

第五章	合同授予

1.采购人将把合同授予中选人，在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人，并将中选结果公示在采购人公司集团官网。

3.采购人将以书面形式通知中选人，确认其参选文件被接受。中选通知对采购人和参比人具有法律效力。中选单位需在采购人通知中选后30 个工作日内与采购人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.询比文件与合同附件作为签订合同的条款，询比文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：询比机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

7．中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，采购人可取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人应予以赔偿。

8. 本合同将授予其参选文件在实质上响应询比文件要求和按本询比文件规定所确定的中选人。采购人在授予合同之前有权对参比人递交的参选文件资料进行核实，参比人应对参选文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取中选，其中选无效。参比人给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

9. 福建福海创石油化工有限公司的权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为合同执行主体，将于中选通知书发出之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。

第六章	中选后相关履约要求

1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行四合一炉子引风机配套电机增加变频器及附属设备采购合同（详见附件一）、《承诺函》（详见附件二）的规定。

3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1. 参比人提交的文件将给予保密，参比人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

四合一炉子引风机配套电机增加变频器及附属设备采购合同

合同编号：

签订日期：    年    月    日

发包人(甲方)：腾龙芳烃（漳州）有限公司

承包人(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就变频器及附属设备采购、安装调试项目协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

1、合同标的和合同价格

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 不低于2100kW | 1套 |  |  | 详见设计图纸及高压变频器技术要求 |
| 2 | 空水冷设备和风道 |  | 1套 |  |  | 详见设计图纸及高压变频器技术要求 |
| 2 | 附属设备 |  | 1套 |  |  | 附属件、专用工具及备件，空冷水与主水管对接管道材料等。详见设计图纸 |
| 3 | 10KV高压电机绝缘检测装置 |  | 30套 |  |  | 详见发包说明及设计图纸 |
| 4 | 安装调试 |  | 1套 |  |  | 详见发包说明 |
| 合计： 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

上述金额为含税价，税率 13%。包含了乙方提供本合同约定的产品及相应安装调试服务的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式： 送货到现场

2.2交货地点：运送到 腾龙芳烃（漳州）有限公司

2.3交货及服务时间： 2026年5月3日货到现场，实际开工日期以甲方的开工通知书为准。

2.4 乙方提供产品并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

2.5 资料

2.5.1 安装调试工作开工前甲方向乙方提供资料一份，並根据现场实际情况进行技术交底。

2.5.2 乙方未经甲方同意不得将本项目资料转给第三方，本合同完成并验收之日起十天内将资料退还给甲方。

3、付款方式与条件

3.1 预付款：无

3.2到货款：货到现场，按合同约定标准经甲方验收合格，且收到乙方全额增值税专用发票，甲方支付合同总价的60%作为到货款，即￥     元；

3.3验收款：安装调试后，经甲方验收合格，甲方支付合同总价的30%作为到货验收款，即￥     元；

3.4质保款：合同总价10%作为质保款，质保期为12个月，甲方在根据规定的缺陷责任期限满后将预留的保修金返还乙方前，甲乙双方应共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。甲方在返还保修金时，有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙方须在接到甲方书面通知后15天内偿付甲方。

3.5 所有支付的款项均以人民币支付, 付款方式为电汇或银行转账。上述技术服务及咨询报酬直接支付至乙方指定的下列账号：

户名：

开户行：

账号：

说明：如未来国家税率变动，应在不含税金额的基础上以新税率调整含税金额后进行付款。

4、质量要求和技术标准

4.1 乙方所提供的货物必须是原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），如产品不符合高压变频器技术要求和发包说明中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合高压变频器技术要求规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算 1 年）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任，所需费用由乙方承担。

4.3 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起货物损失均由乙方承担。

4.4 乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

√安装调试：   有

√技术服务：   有

√人员培训：   有

√技术资料：   有

6、验收

6.1 货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2 乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3 乙方应将所提供货物的装箱清单等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、违约责任

8.1 乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 0.1 %向甲方支付违约金，逾期超过 20 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 20 %的违约金。乙方部分交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，应根据甲方要求进行更换或采取其他补救措施。累计 3 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

8.3 如甲方逾期付款，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、服务期间双方责任

11.1 甲方工作

11.1.1 甲方有权对变频器的质量、安装调试进度、安全等进行监督检查，协调工作中的有关事项，并对乙方工作进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

11.1.2 施工用水、电由甲方提供，甲方为乙方的工作服务提供配合。

11.2 乙方工作

11.2.1 严格按本合同约定、发包说明书的要求，对质量、进度进行安全文明施工。

11.2.2 必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

11.2.3 乙方负责工作中所需设备、材料及配件（包括领用甲方提供的配件，如果有）的卸车和保管。

11.2.4 其他详见附件2“发包说明书”。

11.3 其他

11.3.1 甲方向乙方无偿提供必须的施工场地及水、电、压缩空气，免费使用现场固定吊装机械及其附带的专用吊具、设备制造厂提供的部分专用工具。就地固定安装的行车、电动葫芦起吊设施若不能使用，乙方负责提供其他起吊设备。甲方无义务提供检修用机动车辆及其他起吊设备。乙方应充分了解甲方现场所有的工器具，自备足够检修所需的工器具。

12、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

13、本合同一式陆份，经双方盖章后生效，甲方执肆份、乙方执贰份，合同与附件具有同等效力。

14、附件1、高压变频器技术要求及设计图纸

附件2、发包说明书

附件3、安全环保协议

附件4、建设项目廉洁从业承诺书

（以下为签署栏，无正文）

委托方（甲方）：                        受托方（乙方）：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

地  址：福建省漳州市古雷港经济开发区         地  址：

腾龙路84号

开户行：兴业银行漳州古雷支行                 开户行：

帐  号： 162070100100021071                  帐  号：

税  号： 91350600717866709A                  税  号：

电  话：  0596-6311083                       电  话：

____年____月____日                      ____年____月____日

附件1：

高压变频器技术要求及设计图纸

附件2：

四合一炉子引风机增加变频器发包说明

- 项目说明

目前四合一炉子引风机为10kV  1900kW电机工频运行，现拟增加一套变频器及配套设备，本项目由承揽商负责项目的设备采购和项目施工的承包模式发包。

二、项目内容

1、原电机参数

| 名称 | 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 | YBKK-7104-6WF2 | 10kV | 136.5A | 1900kW |

- 主要项目内容

（1）供货：承揽商提供本项目所涉及全部设备及材料不限于配套变频器1套，（含空水冷设备和风道），附属件、专用工具及备件1批，空水冷与主水管对接管道材料等，详见附件（设计图纸）。

（2）安装：本项目改造所涉及的内容不限于变频器基础安装，变频器安装、接线及调试，电气和仪表电缆敷设(含拆旧电缆)，电缆头及中间头制作，空水冷基础浇筑安装，空水冷设备安装调试，空水冷水路配管防腐及安装（含与主管对接），空水冷风道安装等，详见附件（设计图纸）。

（3）试验：按最新颁布的国家及行业标准中有关试验项目的要求进行试验。

3、变频器及空水冷技术要求：

（1）变频器功率不低于2100kW详见附件（设计图纸）。

4、10kV高压电机绝缘监测装置技术要求：

（1）品牌要求：杭州沃伦森电气有限公司、东莞市乾博电子科技有限公司、 南京世球电子有限公司

三、服务界限

1、本项目所需变频器和空水冷及其附件、安装所需的材料均由承揽商提供。

2、承揽商负责变频器和空水冷及其附件、安装所需的材料从制造工厂至项目所在地的运输、货物保管、安装工作全部由承揽商完成。

3、施工过程所需的辅助措施，如：脚手架、吊车、土建(破土开挖回填)等施工均由承揽商负责。

4、承揽商必须对提供的设备的设计、材料的选择、设备的制造、技术性能、可适用性、可靠性等负全部责任。为确保设备正确的安装、维修，承揽商应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和备件的清单。

5、承揽商需在签订合同后7天内提供设备安装基础图、设备安装布置图、等资料。

四、项目验收

1、验收标准：本发包说明附件（设计图纸）提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，除发包方在本发包说明中规定的特别要求外，承揽商提供的设备还应满足以下标准的最新版本，包含但不限于：

GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》；

GB50147-2010《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》；

GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。

如以上规范中存在相同条款要求且存在差异，则按照较高标准要求执行，若没达到标准要求，将予以退货，所有费用由承揽商承担。

（1）出厂试验

产品经出厂检验合格后方能出厂，并应附产品质量合格证明，提供出厂检验报告。

（2）交接试验：

现场整体安装完成后，应进行现场交接试验，以检查产品的性能。试验项目按最新颁布的国家及行业标准中有关试验项目的要求执行，由承揽商负责。

2、资料文件提交，包含但不限于：

（1）变频器及附件的合格证明文件、出厂检验报告。

（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。

（3）元器件合格证、说明书。

（4）安装和维护说明书。

（5）安装检查记录。

（6）交接试验报告。

（7）图纸：电子档CAD+PDF，纸质版7册。

（8）项目竣工文件归档案卷。

五、资质要求

1、投标单位具有独立法人资格。

2、本项目接受联合体投标，安装单位应具有以下资质中的一种：

- 电力工程施工总承包三级及以上；

- 机电工程施工总承包三级及以上；

- 输变电工程专业承包三级及以上；

- 承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。

3、施工作业人员应具有高压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

六、工期、质保要求

- 到货日期：2026年5月10日之前到货

- 开工日期：2026年，以甲方通知时间为准

- 完工日期：20天（甲方通知时间次日起算）

- 质保要求按变频器技术要求。

七、承揽商职责

- 施工设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承揽商自备。

- 承揽商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

- 当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

- 施工过程发现的问题须及时向发包方项目负责人通报。

- 承揽商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

- 承揽商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：

（1）安全生产许可证复印件、营业执照复印件。

（2）施工安全生产组织机构+安全生产责任制。

（3）人员资质证复印件（项目经理资质为建造师、建安B，安全员资质为注册安全工程师、建安C）。

（4）施工安全规章制度（必须包含现场安全管理制度、培训管理要求、责任制、安全生产费用管理要求）。

（5）安全培训制度及培训落实情况。

（6）承揽商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。

（7）承揽商安全协议书。

（8）合同复印件（含安全环保协议）。

（9）意外险或工伤保险（意外伤害保险责任额度不低于100万/人，工伤保险应加上23万/人的意外伤害险），必须由备案公司购买。

（10）职业健康体检记录（高处作业、起重作业、餐饮岗位人员应提供）。

（11）劳保发放记录（要有施工人员签收记录）， 根据施工项目配备相关劳保用品及防护用品。

（12）施工方案（应经承揽商、工程主管部门审批签字）。

（13）事故应急预案（应经承揽商、工程主管部门审批签字）。

（14）施工机具清单、合格证、完好性检查记录 。

（15）符合安全技术标准的其他方面。

八、违约解除条款

- 承揽商方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同：

- 承揽商技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，发包方认为不能依合同完工时。

- 承揽商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承揽商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

- 承揽商有其他违反约定的行为3次以上。

- 承揽商提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承揽商不执行合同约定的义务。

- 承揽商未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。

- 承揽商违反福海创相关管理规定。

承揽商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承揽商必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承揽商承担。

- 承揽商方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承揽商安全管理规定》进行考核处罚：

| 序号 | 违规事项 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域 | 第一次罚款5000元，第二次清理出厂 |
| 2 | 施工人员酒后上岗 | 清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚） |
| 3 | 一般作业时不符合安全规定的 | 罚款 500—1000 元 |
| 4 | 无安全技术措施或安全方案进行施工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 5 | 未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工 | 罚款 3000—5000 元 |
| 6 | 工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查，擅自开工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 7 | 拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理 | 罚款 5000—10000 元 |
| 8 | 未经批准擅自使用消防水、电、气、风 | 罚款 5000—10000 元 |
| 9 | 未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施 | 罚款 5000—10000 元 |
| 10 | 未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业 | 罚款 5000—10000 元 |
| 11 | 承揽商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为 | 罚款 3000—5000 元 |
| 12 | 特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范 | 罚款 3000—5000 元 |
| 13 | 在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章） | 罚款 3000—5000 元 |
| 14 | 从高空抛掷施工机具、杂物等 | 罚款 3000—5000 元 |
| 15 | 施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾 | 罚款100～500元/项 |

九、评标方法

略

- 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 材质：冷轧钢、规格：宽2000mm×深500mm×高2000m、层板厚度：≥0.6 、立柱厚度：≥1.3（mm）、横梁厚度≥1.0（mm） | 5套 |
| 2 | 绝缘垫 | 厚度：3mm 耐压：15kV | 15米 |

附件3：

安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）： 腾龙芳烃（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就 高压变频器采购及安装调试 工程/项目签订了 采购安装服务 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及翔鹭石化（漳州）有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件4：

建设项目廉洁从业承诺书

项目名称：福海创PX四合一炉子引风机增加变频器项目

项目地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号

# 甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

# 乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪和腐败行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本建设项目廉洁工程承诺书。

# 第一条 甲乙双方的责任和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项约定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省市和甲方有关工程建设管理的规章制度，弄虚作假，搞权钱交易、权色交易、权权交易。

（四）发现对方在工程管理活动中存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，有权向对方监督部门或上级纪检监察机关、检察机关、建设主管部门举报、反映。

（五）对于举报事项，双方应积极主动，相互配合，认真调查、核实有关情况，及时将调查结果向对方通报，并不得对对方及其工作人员进行打击报复。

# 第二条 甲方承诺

甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在工程建设实施过程中遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

（二）不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。

（三）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。

（四）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

# 第三条 乙方承诺

与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序和合同约定开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，以及甲方有关工程项目建设管理规定和办法，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及与本合同工程有利益关系的单位或个人行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

（二）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

（三）不准以任何理由为甲方和相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（四）不准暗示或要求为甲方和相关单位人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

（五）不准介绍和安排甲方和相关单位人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

# 第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本承诺书第一、第二条行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本承诺书第一、三条行为的，甲方有权终止该工程建设项目合同的执行，由此造成的一切损失均由乙方承担，同时有权向建设主管部门或纪检监察机关、检察机关报告，列入市建设局和市人民检察院黑名单并予公布。

# 第五条 直接责任人、监督部门及举报电话

（一）甲方本合同工程廉洁工程直接责任人：_   _，职务：_   _；监督部门：纪检监察室，举报电话/电子邮箱： 0596-6311774  /        （纪委书记信箱）。

（二）乙方本合同工程廉洁工程直接责任人：_   _，职务：_   __，职称：________；主管/监督部门：________，举报电话：________。

# 第六条  本承诺书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 第七条 本承诺书一式_6_份，甲方执_4__份，乙方执__2_份，有效期为双方签署之日起至所属工程项目竣工结算完毕时止。

甲方（名称）：	                     乙方（名称）：

腾龙芳烃（漳州）有限公司

地址：漳州市古雷经济开发区腾龙路84号     地址：

日期：  2026 年   月   日	             日期：   2026 年   月   日

盖章（单位公章）：                      盖章（单位公章）：

附件二   参选文件范本

福建福海创石油化工有限公司

四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购  项目

参选文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年3月

参选文件编写说明

（本页无须打印）

1、参比人应按规定，向采购人递交参选文件，正本一份、副本两份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2、参选文件的正本和副本均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由参比人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

3、参选文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由参选文件签字人在改动处签字或盖法人章。

4、每包参选文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹，必须装订，否则为无效参选文件。参选文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

5、以下文件中绿色字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

6、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

附件1、

1、参选单位企业概况（包含但不限于企业简介、营业执照、开户许可证、经营状况、以往承揽类似业绩的合同等其他可以证明参比人具有良好业绩的相关材料，凡弄虚作假的，一经查实，采购人有权取消其中选资格）。

2、参选单位针对本项目提出的改造方案书（根据发包说明书中产品目标、内容及技术性能要求编制）。

本部分内容由参选单位自行编制，不做格式要求。

附件2、

参选书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的询比文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

（4）承诺函

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行询比文件规定的每一项要求：如我司中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为询比文件收取时间截止期后30个工作日，如我司中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职务：

联系方式：

被授权代表签字：

参  选  人：（单位名称）

法定代表人：

附件3、

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购项目公开自主询比，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

代  理  人：              （签字）性别：      年龄：        ；

身份证号码：                            职务：              ；

委托期限：       年    月    日至    年    月    日。

代理人电话：                  邮箱：                    ；

法定代表人：                签字）

参  选  人：                            （盖单位章）

年    月    日

附：代理人身份证明

| （正面） | （反面） |
| --- | --- |

附件4、

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购项目招标文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照询比文件、参选文件及合同的要求履行自身义务。

单位名称：（公章）

附件5、

详细技术及施工方案书

（根据发包说明书中产品目标、内容及技术性能要求编制）

包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

附件6、

参选报价单

报 价 单

（注：本报价单和附表需单独盖章密封）

参选单位： ____________________

项目名称：四合一炉子引风机配套电机增加变频器设备采购项目

参选报价：

报价:         元

具体分项报价见附表“报价表”

注： 1、价格为含税价，税率： 13 %   ；

2、付款方式： 按询比文件内容要求  ；

3、供货期限：  2026年  月  日前到货

参比人：      （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

编制时间：       年   月   日

附表：

| 序号 | 名称 | 型号及品牌 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 不低于2100kW | 1套 |  |  | 详见设计图纸及高压变频器技术要求 |
| 2 | 空水冷设备和风道 |  | 1套 |  |  | 详见设计图纸及高压变频器技术要求 |
| 2 | 附属设备 |  | 1套 |  |  | 附属件、专用工具及备件，空冷水与主水管对接管道材料等。详见设计图纸 |
| 3 | 10KV高压电机绝缘检测装置 |  | 30套 |  |  | 详见发包说明及设计图纸 |
| 4 | 安装调试 |  | 1套 |  |  | 详见发包说明 |
| 合计： 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

1. 本项目所需变频器和空水冷及其附件、安装所需的材料均由承揽商提供。从制造工厂至项目所在地的运输、货物保管、安装工作全部由承揽商完成。

2. 报价前需了解现场实际情况，以确定施工材料数量、施工工作量，所有设备材料及施工均由承包商负责，施工过程中产生其它的工作量均视为优惠报价，不予追加。

3.采购人向参比人无偿提供必须的施工场地及水、电，施工过程所需的辅助措施，如：脚手架、吊车、土建(破土开挖回填)等施工均由承揽商负责。

4. 参比人施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案；参比人须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。报价还包含设备安全文明检修需要的措施费用，并计入总价。

5、承揽商需在签订合同后7天内提供设备安装基础图、设备安装布置图等资料。