## 封2招标控制价
福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 2375651元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 贰佰叁拾柒万伍仟陆佰伍拾壹圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026-03-11 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 2375651 | 29289 | 60641
合 计 |  | 2375651 | 29289 | 60641

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 2375651 | 29289 | 60641
合 计 |  | 2375651 | 29289 | 60641

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 2137380
1.1 | 电气工程 | 2137380
2 | 措施项目费 | 38271
2.1 | 总价措施项目费 | 35311
2.1.1 | 安全文明施工费 | 29289
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6022
2.2 | 单价措施项目费 | 2960
3 | 其他项目费 | 200000
3.1 | 暂列金额 | 200000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 2375651

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×240+2×120 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 370 | 1397.86 |  | 517208.2 | 清单
2 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×185+2×95 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 150 | 1094.01 |  | 164101.5 | 清单
3 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)4×150+1×70 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 12 | 992.45 |  | 11909.4 | 清单
4 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×150+2×70 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 186 | 878.29 |  | 163361.94 | 清单
5 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×120+2×70 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 96 | 740.49 |  | 71087.04 | 清单
6 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×120 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 26 | 536.91 |  | 13959.66 | 清单
7 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×95+2×50 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 275 | 576.68 |  | 158587 | 清单
8 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)4×95 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 24 | 566.11 |  | 13586.64 | 清单
9 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×70+2×35 (3)铜芯 (4)电力电缆 | m | 27 | 422.84 |  | 11416.68 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)1KV (6)桥架、管内、室内
10 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)4×70+1×35 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 13 | 473.03 |  | 6149.39 | 清单
11 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×50+1×25 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 30 | 271 |  | 8130 | 清单
12 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×50+2×25 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 184 | 309.64 |  | 56973.76 | 清单
13 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)4×35+1×16 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 92 | 246.29 |  | 22658.68 | 清单
14 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×35+2×16 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 97 | 218.87 |  | 21230.39 | 清单
15 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×25+2×16 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 85 | 179.6 |  | 15266 | 清单
16 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)ZA-YJV (2)3×35 (3)铜芯 (4)电力电缆 (5)1KV (6)桥架、管内、室内 | m | 28 | 169.45 |  | 4744.6 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1695 |  |  | 1260370.88 | 分部小计
17 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | (1)GGD柜 (2)详见变电所SS16-1负荷转移电源改造明细 (3)接地处理 (4)槽钢基础制作安装10#槽钢 | 台 | 3 | 47790.21 |  | 143370.63 | 清单
18 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | (1)GGD柜 (2)详见变电所CS16负荷转移电源改造明细 (3)接地处理 (4)槽钢基础制作安装 | 台 | 5 | 32356.58 |  | 161782.9 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10#槽钢
19 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | (1)GGD柜 (2)详见变电所SS16-2负荷转移电源改造明细 (3)接地处理 (4)槽钢基础制作安装10#槽钢 | 台 | 3 | 32356.58 |  | 97069.74 | 清单
20 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | (1)GGD柜 (2)详见变电所SS16-3负荷转移电源改造明细 (3)接地处理 (4)槽钢基础制作安装10#槽钢 | 台 | 2 | 28498.18 |  | 56996.36 | 清单
21 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | (1)GGD柜 (2)详见变电所CS20负荷转移电源改造明细 (3)接地处理 (4)槽钢基础制作安装10#槽钢 | 台 | 8 | 32327.71 |  | 258621.68 | 清单
22 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | (1)GGD柜 (2)详见变电所SS15-6负荷转移电源改造明细 (3)接地处理 (4)槽钢基础制作安装10#槽钢 | 台 | 2 | 28498.18 |  | 56996.36 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 23 |  |  | 774837.67 | 分部小计
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤35mm2 (2)电力电缆中间头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 16 | 205.49 |  | 3287.84 | 清单
24 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤50mm2 (2)电力电缆中间头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 8 | 250.5 |  | 2004 | 清单
25 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤70mm2五芯 (2)电力电缆中间头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 6 | 371.69 |  | 2230.14 | 清单
26 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤120mm2五芯 (2)电力电缆中间头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 20 | 451.48 |  | 9029.6 | 清单
27 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤240mm2五芯 (2)电力电缆中间头 (3)室内 (4)1KV | 个 | 20 | 627.01 |  | 12540.2 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)铜芯
|  | 分部小计 |  |  | 70 |  |  | 29091.78 | 分部小计
28 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤35mm2 (2)电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 16 | 134.88 |  | 2158.08 | 清单
29 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤50mm2 (2)电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 16 | 164.85 |  | 2637.6 | 清单
30 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤70mm2五芯 (2)电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 21 | 236.06 |  | 4957.26 | 清单
31 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤120mm2五芯 (2)电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 30 | 289.05 |  | 8671.5 | 清单
32 | 030408006010 | 电力电缆头 | (1)电缆截面≤240mm2五芯 (2)电力电缆终端头 (3)室内 (4)1KV (5)铜芯 | 个 | 30 | 454 |  | 13620 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 113 |  |  | 32044.44 | 分部小计
33 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)400V (2)800A (3)3PH,3W+N+PE (4)密集母线桥 | m | 4.3 | 2087.26 |  | 8975.22 | 清单
34 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | (1)低压开关柜回路改造、柜顶小母线改造 (2)含改造材料 (3)详见变电所负荷转移电源改造明细 | 台 | 1 | 32059.71 |  | 32059.71 | 清单
合 计 | [7 empty] | 2137379.7 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 1368659 | / | 29289
1.1 | 电气工程 | 1368659 | 2.14 | 29289
2 | 其他总价措施费 | 1368659 | / | 6022
2.1 | 电气工程 | 1368659 | 0.44 | 6022
合 计 |  |  |  | 35311

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2960.1 |  | 2960.1 | 清单
合 计 | [7 empty] | 2960.1 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 200000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 200000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 200000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 200000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 809.4 | 1503.18 |  | 231.26 | 161.88 |  | 254.38 |  | 2960.1
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 2312.578 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZA-YJV-3×240+2×120 | m | 373.7 | 1066.626 | 1205.287 | 1066.626 |  | 450415.75 | 23.2
2 | 低压开关柜 CS20 | 面 | 8 | 28318.584 | 32000 | 28318.584 |  | 256000 | 13.18
3 | 低压开关柜 CS16 | 面 | 5 | 28318.584 | 32000 | 28318.584 |  | 160000 | 8.24
4 | 低压开关柜 SS16-1 | 面 | 3 | 42477.876 | 48000 | 42477.876 |  | 144000 | 7.42
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZA-YJV-3×185+2×95 | m | 151.5 | 829.251 | 937.054 | 829.251 |  | 141963.68 | 7.31
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZA-YJV-3×150+2×70 | m | 187.86 | 660.726 | 746.62 | 660.726 |  | 140260.03 | 7.22
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZA-YJV-3×95+2×50 | m | 277.75 | 432.315 | 488.516 | 432.315 |  | 135685.32 | 6.99
累计比例（%） | [8 empty] | 73.56

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 60640.84
二 |  | 材料
1 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 41.1 | 3.385 | 139.12
2 | 01030220 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.5 | kg | 0.129 | 7.19 | 0.93
3 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 97.678 | 3.92 | 382.9
4 | 01190020 | 槽钢 | 10# | m | 101 | 33.475 | 3380.95
5 | 01290110 | 钢板 | 综合 | kg | 10 | 3.504 | 35.04
6 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 85.839 | 48.67 | 4177.76
7 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 1.933 | 3.23 | 6.24
8 | 02130110 | 三色塑料带 | 综合 | kg | 56.384 | 5.34 | 301.09
9 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 58.362 | 0.28 | 16.34
10 | 02270001 | 白布 |  | kg | 149.749 | 24.86 | 3722.76
11 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 12.172 | 5.17 | 62.93
12 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 283.241 | 1.39 | 393.7
13 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 29.715 | 24.34 | 723.26
14 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 5.943 | 36.99 | 219.83
15 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 1.933 | 8.85 | 17.11
16 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 1.738 | 3.66 | 6.36
17 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 24 | 0.23 | 5.52
18 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 1 | 15.04 | 15.04
19 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.108 | 8.88 | 0.95
20 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.86 | 0.81 | 0.7
21 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 7.46 | 7.1 | 52.97
22 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 7.2 | 7.1 | 51.12
23 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 4.8 | 15.08 | 72.38
24 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1.069 | 11.95 | 12.77
25 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 3.235 | 13.18 | 42.64
26 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 133.304 | 8.44 | 1125.09
27 | 14030080 | 汽油 | 100# | kg | 4.8 | 8.07 | 38.74
28 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 13.756 | 25.4 | 349.4
29 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 1.933 | 7.79 | 15.06
30 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 274.495 | 2.52 | 691.73
31 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 126.175 | 2.27 | 286.42
32 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 60.773 | 38.05 | 2312.42
33 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 19.2 | 3.02 | 57.98
34 | 28032090 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-35 | m | 1.049 | 25.78 | 27.05
35 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×240+2×120 | m | 373.7 | 1066.626 | 398598.14
36 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×185+2×95 | m | 151.5 | 829.251 | 125631.53
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-4×150+1×70 | m | 12.12 | 749.907 | 9088.87
38 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×150+2×70 | m | 187.86 | 660.726 | 124123.99
39 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×120+2×70 | m | 96.96 | 560.295 | 54326.2
40 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×120 | m | 26.26 | 403.641 | 10599.61
41 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×95+2×50 | m | 277.75 | 432.315 | 120075.49
42 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-4×95 | m | 24.24 | 426.447 | 10337.08
43 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×70+2×35 | m | 27.27 | 315.666 | 8608.21
44 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-4×70+1×35 | m | 13.13 | 354.879 | 4659.56
45 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×50+1×25 | m | 30.3 | 200.52 | 6075.76
46 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×50+2×25 | m | 185.84 | 229.023 | 42561.63
47 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-4×35+1×16 | m | 92.92 | 181.179 | 16835.15
48 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×35+2×16 | m | 97.97 | 159.768 | 15652.47
49 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×25+2×16 | m | 85.85 | 129.081 | 11081.6
50 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZA-YJV-3×35 | m | 28.28 | 122.634 | 3468.09
51 | 29050080 | 密集母线桥 | 800A | m | 4.3 | 1553 | 6677.9
52 | 29060680 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×100 | 套 | 51.193 | 3.13 | 160.24
53 | 29061870 | 铜压接管 | 75mm2 | 个 | 28.2 | 10.19 | 287.36
54 | 29061880 | 铜压接管 | 120mm2 | 个 | 94 | 16.05 | 1508.7
55 | 29061890 | 铜压接管 | 240mm2 | 个 | 94 | 25.59 | 2405.46
56 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 219.045 | 2.39 | 523.52
57 | 29090320 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 48.72 | 2.83 | 137.88
58 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 63.652 | 3.98 | 253.33
59 | 29090340 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 60.16 | 5.84 | 351.33
60 | 29090350 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 98.7 | 7.52 | 742.22
61 | 29090370 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 141 | 12.39 | 1746.99
62 | 29090400 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 141 | 28.32 | 3993.12
63 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 76.715 | 30.17 | 2314.5
64 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 147.584 | 3.15 | 464.89
65 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 106.293 | 7.76 | 824.83
66 | 29250120 | 镀锌电缆卡子 | 3×100 | 套 | 193.214 | 14.28 | 2759.09
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目电气尾项工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
67 | 29250490 | 铜压接管 | 35mm2 | 个 | 60.16 | 5.88 | 353.74
68 | 29250500 | 铜压接管 | 50mm2 | 个 | 30.08 | 7.8 | 234.62
69 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 2.605 | 258.62 | 673.63
70 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 1.302 | 5.17 | 6.73
71 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 1.302 | 60.34 | 78.58
72 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 139.913 | 7.96 | 1113.7
73 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 115.983 | 0.88 | 102.07
74 | 37090001 | 钢垫板 |  | kg | 7.2 | 5.31 | 38.23
75 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 655.886 | 1 | 655.89
76 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1503.176 | 1 | 1503.18
三 |  | 设备
1 | 79011001 | 低压开关柜 | SS16-1 | 面 | 3 | 42477.876 | 127433.63
2 | 79011001 | 低压开关柜 | CS16 | 面 | 5 | 28318.584 | 141592.92
3 | 79011001 | 低压开关柜 | SS16-2 | 面 | 3 | 28318.584 | 84955.75
4 | 79011001 | 低压开关柜 | SS16-3 | 面 | 2 | 24778.761 | 49557.52
5 | 79011001 | 低压开关柜 | CS20 | 面 | 8 | 28318.584 | 226548.67
6 | 79011001 | 低压开关柜 | SS15-6 | 面 | 2 | 24778.761 | 49557.52
7 | 79011001 | 低压开关柜 | 改造部分 | 面 | 1 | 28318.584 | 28318.58
四 |  | 施工机具
1 | 98070001 | 大电流发生器 | 2000A | 台班 | 13.464 | 30.72 | 413.61
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 2.706 | 39.84 | 107.82
3 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 4.663 | 520.948 | 2429.12
4 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 3.923 | 814.338 | 3195.05
5 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 2.477 | 883.265 | 2187.94
6 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.34 | 593.795 | 201.71
7 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 5.889 | 58.617 | 345.18