福建福海创石油化工有限公司

皮带秤更新项目

询比文件

（文件编号：QGD-3125-260529-0119 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二六年六月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  采购文件的编制

第四章	评审规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司

皮带秤更新项目

询比公告

# 福建福海创石油化工有限公司就“皮带秤更新项目（项目编号：QGD-3125-260529-0119）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况

1.项目名称：皮带秤更新项目

2.项目说明：皮带秤更新项目，规格型号：0-5000t/h\支架安装 /压式\热浸锌\标定精度:±0.2% ;使用精度:±0.2%\220V AC\4-20mA+RS485，配网口\不锈钢304\G3/4"（端子硬接线）非防爆\IP54

3.询比控制价：42.00万元（含税总价）

4.交期：自合同签定之日起2个月内完成，具体施工时间根据现场生产情况安排确定，提前或顺延以双方书面文件确认为准。

二、参比人资格要求

1.参选单位应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照及资质文件。

2.参选单位须提供法定授权计量机构颁发的准确度等级0.2级计量器具型式评价报告或准确度等级0.2级计量器具型式批准证书，所提供产品的型号必须与型式评价报告及计量器具型式批准证书一致。提供高精度皮带秤专利证书、电子皮带秤自动挂码校验装置专利证书等有效文件。参选方若在参选文件中所提供计量器具型式证书准确度等级低于0.2级、提供证书中不包含可作为准确度等级0.2级称重产品合格使用的实质性内容，可被判定为无效证明文件。

3. 参选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的询比；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与询比人无诉讼纠纷。

4.参选方需提供近三年与所供产品型号一致的现场使用业绩合同或调试报告至少提供三家，要求三个月免维护长期使用精度不得低于±0.2%，提供实质性证明文件需包含数据，需提供使用单位技术负责人真实有效的联系方式供招标方核实，提供第三方机构检定证书。

5. 本采购项目不接受联合体参选。

三、获取采购文件

1.报名时间：公示之日起至2026年06月15日（含当日）

2.报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱xrshen@fhcpec.com.cn，注明参比项目名称、参比人名称、商务联系人及联系方式（邮件内容上填写即可）报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件及相关业绩(业绩要提供相应合同扫描件）。

报名时间截止后，报名成功参比人须与现场技术人员进行前期技术交流，需详细阅读比选项目说明，并按照相关要求提供相关方案。技术交流后经比选人技术人员确认合格，未进行报名和技术交流确认不能参加比选。技术交流暂定为报名截止后15天内完成。

3.获取参比文件：本项目参比文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：线下递交。福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心。收件人：沈学荣 18159613129

2.递交截止时间：参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：待定

五、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额8400元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：皮带秤更新项目

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

六、联系方式

商务联系人：沈学荣 电话：18159613129 邮箱：xrshen@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的  皮带秤更新项目（项目编号：QGD-3125-260529-0119）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。

特此声明。

参比人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参比人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知

一、询比内容

1.项目名称：皮带秤更新项目

2.项目地点：福建省漳州古雷经济开发区翔鹭码头厂区

3.承包方式：固定总价包干

4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明

5.项目联系人

技术联系人：陈接标 18950015739   jbchen@fhcpec.com.cn

商务联系人：沈学荣 18159613129   xrshen@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。六、参比人资格

1.参选单位应具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照及资质文件。

2.参选单位须提供法定授权计量机构颁发的准确度等级0.2级计量器具型式评价报告或准确度等级0.2级计量器具型式批准证书，所提供产品的型号必须与型式评价报告及计量器具型式批准证书一致。提供高精度皮带秤专利证书、电子皮带秤自动挂码校验装置专利证书等有效文件。参选方若在参选文件中所提供计量器具型式证书准确度等级低于0.2级、提供证书中不包含可作为准确度等级0.2级称重产品合格使用的实质性内容，可被判定为无效证明文件。

3. 参选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的询比；参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准），与询比人无诉讼纠纷。

4.参选方需提供近三年与所供产品型号一致的现场使用业绩合同或调试报告至少提供三家，要求三个月免维护长期使用精度不得低于±0.2%，提供实质性证明文件需包含数据，需提供使用单位技术负责人真实有效的联系方式供招标方核实，提供第三方机构检定证书。

5. 本采购项目不接受联合体参选。

七、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额8400元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：皮带秤更新项目

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：待定。

2.递交参比文件的地点为：线下递交。福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心。收件人：沈学荣 18159613129

3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

报价文件与技术文件需单独装订，单独密封，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆投标文件不承担责任。

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章），需提供纸质单2份，电子单1份 拷入U盘，U盘密封至报价文件中。

①法定代表人授权委托书；

②营业执照；

③投标保证金回执单；

④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；

⑤交货期、付款方式等；

以上①至④项内容装订或密封并加盖公章。

参选人在编制技术文件时也应考虑评标细则技术部分评分项

2. 报价文件（需每页加盖公章）1份，需提供纸质单1份，电子单1份拷入U盘，U盘密封至报价文件中。

①提供参选报价表(详见附件)

②承诺函

二、参比书格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则

一、规则

1.询比人在评选时，中选单位的报价仅为询比要件之一。询比人将根据评审细则对参选人进行技术标评分，作为综合询比评选的依据之一。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，询比单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定后续排名的中选候选人为本项目的中选人或重新询比。

二、资格审查

由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

- 评审办法

本项目设置最高控制价42.00万元（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的，其参选将被询比小组予以否决。如参选人对控制价存疑请于报价截止前发邮件至xrshen@fhcpec.com.cn。

技术参选文件符合业主要求，采用商务报价决标评选的方式，从价格和付款方式两方面进行评选，满足

（1）付款条件：货到安装验收合格支付90%，留10%质保；

（2）总价最低者作为第一中选人，以此类推。

四、以下情况作废选处理

1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评比

1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中标人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中标人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。

3.中标通知对采购人和参比人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司”作为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中标单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中标单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

4.中标人签署合同后必须履行合同要求。若因中标单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中标单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中标后相关履约要求

1.中标单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中标单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

2.中标单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中标单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、合同文本

皮带秤更新项目合同

合同编号：

签订日期：2026年  月  日

甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》合同编规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目具体情况，双方就2024年PTA团队消缺检修压缩机检修工程项目协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1、工程概况

# 1.1 工程名称：皮带秤更新项目。

1.2 工程地址：甲方公司厂区指定地点。

1.3 施工期限：自合同签定之日起2个月内完成，具体施工时间根据现场生产情况安排确定，提前或顺延以双方书面文件确认为准。

2、主要标准、规程及规范

符合现行国家、地方及行业相关设计、施工规范要求及甲方要求，并通过有关部门验收合格。

3、资料

3.1 维修工作开工前甲方向乙方提供资料一份，并根据现场实际情况进行技术交底。

3.2 乙方未经甲方同意不得将本工程资料转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将资料退还给甲方。

第二条承包方式：

本次发包范围涵盖皮带秤更新的全部相关工作，详见《皮带秤更新项目发包说明》。

第三条合同价款及支付

1、合同价款

1.1 本合同采用项目包干总价的承包方式，项目包干总价为     元整，小写 ￥    元。（含税价税率   % ）。

1.2 乙方开具    %增值税专用发票，包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、劳保费、所有税费、各种保险、安全费用、利润、食宿费、加班费、饮用水、办公费、运输费、耗材费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用，同时还包含了相关的配合政府部门的政策收费所需的全部费用（如果有）。除非双方另有书面约定，甲方不再承担其他费用。

2、付款方式

2.1 项目完工并经甲方验收合格后15日内，乙方提交结算资料给供甲方审核，甲方审核完成后，乙方根据合同约定及甲方要求，开具全额增值税专用发票，甲方收到乙方发票后 30 个工作日内向乙方支付该项目总结算价款至 90 %，暂计为￥       元，以实际结算为准，剩余 10 %暂计为￥      元，以实际结算为准，作为质量保证金，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

2.2所有支付的款项均以人民币支付, 付款方式为电汇或银行转账。乙方应在甲方付款期限届满 30 日前提供相应的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。

第四条双方责任

1、甲方工作

1.1 甲方有权对项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调施工中的有关事项，并对乙方施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2 施工用水、电由甲方提供，甲方为乙方的服务提供配合。所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由乙方自行携带，甲方指定接入点，由乙方具备电气资质人员接入。

2、乙方工作

2.1 严格按本合同约定、施工规范书要求及甲方要求的质量、进度进行安全文明施工。

2.2 必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.3 制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.4 乙方负责服务所需设备、材料及配件（包括领用甲方提供的配件，如果有）的卸车和保管。

2.5 乙方负责服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.6 乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.7 安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

2.8 施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.9 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

2.10 其它内容详见附件《皮带秤更新项目发包说明》

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1 应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2 应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3 操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4 应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5 应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9 装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

第五条服务质量与验收

1. 乙方严格按本合同约定和附件《皮带秤更新项目发包说明》要求提供服务、组织及验收，质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

2. 质量达不到约定标准和技术规范书要求的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

3. 乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

4. 因乙方未按合同约定标准提供服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握，乙方对此无异议；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项及履约保证金中扣除，应付款项和履约保证金不足扣除的，乙方仍需赔偿。

5. 双方确定，甲方指定          为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：联系具体项目进度并实施 。

第六条保修

1. 乙方就其工作，提供 1 年的保修服务，保修期自单项工作验收合格之日起计算。

2. 乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保更换设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金 叁万 元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

第七条争议、违约和索赔

1. 争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2. 违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1如甲方逾期付款，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息，最高不超过合同检修总价的3%。

2.2 乙方提供的服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成维修质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。经甲方催办仍不履行/采取补救措施的，应承担违约责任并向甲方支付本合同检修总金额20%的违约金。

2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修工作的，每逾期一日，甲方有权扣减检维修费用 0.3 %的违约金；逾期超过 30 日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并要求乙方赔偿损失。

2.5 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.6 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第八条通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第九条合同份数及生效和终止

1. 本合同经双方盖章后立即生效，本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

2. 合同正本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

3. 附件及双方往来的有效书面文件与合同共同具备法律效力。

4. 本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

附件：

附件1、《价格清单》；

附件2、《皮带秤更新项目发包说明》；

附件3、《人员、车辆入厂安全管理协议》；

附件4、《安全环保协议书》；

附件5、《技术协议书》。

| 甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 联系人： 电子邮箱： | 联系人： 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

附件二：

码头BC2皮带机电子皮带秤更新发包说明

一、工程说明

工程名称：码头BC2皮带机电子皮带秤更新项目。

工程地点：福建省漳州古雷经济开发区翔鹭码头厂区。

工程期限：自合同签定之日起2个月内完成，具体施工时间根据现场生产情况安排确定，提前或顺延以双方书面文件确认为准。

工程范围：包含但不限于福海创石油化工有限公司码头厂区1台电子皮带秤的更新工作：包含旧皮带秤的拆除，新皮带秤的供货安装和调试、检定校验（提供计量检定证书）、以及与中控室上位机联网等工作。

工程目的：通过对BC2皮带机皮带秤的更新，消除原皮带秤存在的使用缺陷，提高皮带秤的计量精度，满足生产过程的卸煤量统计要求和海关监管需要。

二、工程内容：

1、对福建福海创石油化工有限公司码头厂区1台皮带秤进行更新，包含但不限于原皮带秤和链码校验装置的拆除；新皮带秤及挂码校验装置的供货安装，皮带秤的调试、检定检验，以及皮带秤运行信号与中控室上位机联网显示等，更新内容详见《项目工程量清单》。

2、设备需采用目前先进的称重技术，配套超高灵敏度传感器及智能称重控制器，使用精度长期保持0.2％以内，校验一次稳定周期6个月以上，并配套自校验系统，保持长期高精度、高稳定运行，能实现智能自动校验修复皮带秤精度。

3、本次皮带秤更新需根据码头生产情况确定具体施工时间，不得影响码头正常的生产作业，承包商须无条件配合。

三、项目供货设备及工程量清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阵列式称重单元 | ICS-ZL-SM | 套 | 8 | 此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 2 | 终端处理器 | SA-600-PTU | 台 | 1 | 此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 3 | 高精度称重传感器 | LOC-SS | 只 | 8 | 托利多，此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 4 | 测速传感器 | SA-208-SSU | 只 | 1 | 传感器进口品牌，此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 5 | 测速装置 | 非标定制 | 个 | 1 | 上置式测速装置 |
| 6 | 信号采集器 | SA-600-RTU | 个 | 1 | 此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 7 | 温度补偿器 | SA-600-TCU | 只 | 1 | 含温度传感器及温度补偿单元，此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 8 | 传感器接线盒 | 非标定制 | 只 | 5 | 304SS不锈钢 |
| 9 | 测速接线盒 | 非标定制 | 只 | 1 | 304SS不锈钢 |
| 10 | 屏蔽电缆 | RVVP7*0.5 | 米 | 100 | 终端处理器到本体之间，以现场实际使用量为准 |
| 11 | 屏蔽电缆 | RVVP3*0.5 | 米 | 100 | 终端处理器到本体之间以现场实际使用量为准 |
| 12 | 光纤 | 8芯单模 | 米 | 500 | BC2皮带秤到码头中控室之间通信，以现场实际使用量为准 |
| 13 | 安装附件 | 非标定制 | 套 | 1 | 根据实际使用需要提供全部安装附件 |
| 14 | 电动自动校验装置 | DZGM-SM | 套 | 16 | 含8套棒码，16套电动装置，此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 15 | 校验控制箱 | KZX-SM | 台 | 1 | 304SS不锈钢，此型号仅做参考以签定技术协议为准 |
| 16 | 智能云端大数据 | YL-00 | 套 | 1 | 云联网，此型号仅做参考，以签定技术协议为准 |
| 17 | 工控电脑 | 16G运行内存、 1T硬盘、 带内置无线网卡 | 套 | 1 | 研华、联想、戴尔、华硕 |
| 18 | 安装、调试及联网 | 含与中控上位机及海关平台联网 | 项 | 1 |  |

- 本工程量为预估，以签定技术协议为准。参选单位应仔细核对工程量，如有遗漏请在参选时补充完整，所有设备和材料费用包含在参选总价中。

- 产品须经安全认证，设备检验符合《连续累计自动衡器（皮带秤）》GB/T7721-2017标准0.2级要求。

- 速度传感器须达IP68等级，防尘、防水、防油耐高温。

- 因生产信息管理需要，须将现场皮带秤计量仪表等数据采集到甲方中控室程控系统和海关监管平台。

四、引用标准：包含但不限于以下标准

4.1、GB/T7721     电子皮带秤

  - JJG650       电子皮带秤检定规程

4.3、 JJG195       连续累计自动衡器（电子皮带秤）计量检定规程

4.4、 GB/TI4249.2  电子衡器通用技术条件

五、技术要求

4.1、电子皮带秤主要技术要求

（1）电子皮带秤采用高精度阵列式皮带秤，准确度等级：0.2级。

（2）当模拟加载量在最大流量和最小流量之间任选一点,重复加载5次测试数据,最大值与最小值的误差不大于被检皮带秤动态累计误差绝对值的二分之一。

（3）称量能力：0～5000t/h

（4）适用范围:

a) 皮带宽度：2000 mm

b) 皮带速度：0～3.5 m/s

（5）工作温度范围 ：

a).  皮带秤系统: －30℃～＋55℃

b).  称重仪表:   －30℃～＋50℃

（6）电源电压：～22010%，50HZ%,暂态变化可达5%

（7）工作方式：连续

（8）皮带秤对托辊要求

秤重架上托辊动力消耗低、密封性能好、使用寿命长、使用时间超过3万小时以上。辊子零件和焊缝不产生损伤和裂纹，相配合处不松动。辊子的轴向位移量不超过1.5mm。

托辊辊子防尘性能与防水性能应满足以下要求:

在具有煤尘的空间中,连续运行200h后煤尘不得进入轴承润滑脂中,在淋水工况下，连续运行72h，进入量不得超过150g。

防水托辊，在浸水工况条件下，连续运行24h后，进水量不得超过5g。

（9）皮带秤称重传感器采用进口品牌数字传感器（托利多）。

秤重传感器的技术指标非线性、滞后误差、重复性误差、蠕变、蠕变恢复和零点输出，按传感器额定输出的百分数计:

非线性：             	                   0.02%

滞后误差：           	                   0.02%

重复性误差：         	                   0.02%

灵敏度误差：         	                   0.1%

蠕变(30min)：       	                   0.02%

蠕变恢复(30min)：   	                   0.02%

零点输出：                                1%

在最大流量下,传感器弹性体施力点的位移应：不大于0.2mm。

（10）皮带秤测速传感器

测速传感器采用无碳刷式脉冲发生器，每个脉冲代表皮带行程的一个单位，脉冲频率与皮带速度成正比，采用上置式结构型式，测速传感器采用进口品牌数字传感器。

测速传感器滚轮的安装保证与带料上皮带可靠地接触,不因皮带可能的打滑而造成转速的丢失。

（11）皮带秤机械方面：

称重桥架应具有足够的刚度和强度，在最大流量下挠度小于0.5mm，以适应重载、超载的工况。秤体采用全悬浮、十六托辊形式。结构简单，力的传递环节少；秤架采用刚性好，变形小的钢材；杠杆体外表面的设计积灰面积减至最低；杠杆支点能防震、防蚀、防尘；无运动和磨损部件，维修量小。具有抗侧向力及水平分力。具有超载限位保护功能，支点轴承选用橡胶轴承。当皮带跑偏时，水平分力影响极小。

（12）皮带秤电气方面：

具有自动校准、自动调零、零点自动跟踪、自动校正间隔、自动诊断故障等功能；皮带机系统荷载超限时警报；仪表可进行数字化操作，处理积分与累加方面具有最佳的无漂移稳定性；

具有多种数据显示和可调节定时自动打印，并配有年历、日期，自动显示瞬时流量和累计流量。打印时间可由用户任意设定。并具有停电保持数据功能，模拟电流输出、脉冲输出、且具有与输煤PLC的通讯接口，也可以传到就地微型打印机。

电子皮带秤参加输煤系统程控。控制系统可通过标准接口及硬接线将整个电子皮带秤系统监控信号送入输煤程控系统，通过输煤程控系统人机界面实现对电子皮带秤系统的运行监视。控制器上设有如下接口供远方程控使用：

a. 整套系统的运行状态显示；

b. 数据记录和报警显示。

（13）秤重显示控制器

当显示器设有多组基本参数并可任意选择时，其允许误差分别符合相应的等级显示器的允许误差要求。调零装置的初始调节范围不小于最大输入信号的40%。

显示器的额定净输入信号是可以改变的，并有尽可能宽的改变范围，以供实用时选择。

对于从空秤输入信号到额定净输入信号的阶跃输入量，显示器的响应时间不大于15秒。

输出信息可直接由打印机打印显示。在下列情况发生时，禁止输出衡器称量结果的重量值：

a. 称量过程还未稳定。

b. 数据为负值而打印不能以明显的打印形式予以区别。

显示器在下列电源变化范围内正常工作：

a. 额定电压变化为－15%～＋10%

b. 额定频率变化为2%

（14）具有动态校验装置标定功能；

（15）显示仪表芯片选用进口优质品牌产品，仪表采用壁挂式，就地布置。仪表箱采用不锈钢板制造，防护等级IP54，具有防水、防尘、防腐蚀等性能。仪表箱配有门锁。

4.2、校验装置技术要求

（1）用自动挂码校验装置，数量为2套，每套棒码数量不少于8个，采用不锈钢材质。静态校验精度优于0.03%，动态校验精度优于0.1%。

（2）性能保证最大称量：0～5000t/h。

（3）校验装置应能抗震、防潮、防腐和防尘，受环境温度、湿度影响小；对皮带跑偏不敏感；不会对电子皮带秤的正常使用、皮带机的正常运行产生不良影响。

（4）校验装置一般性技术要求

卖方提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，招标方欢迎参选方提供优于本招标文件要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。发包人不接受带有试制性质的部件。

易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

所有的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，并且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得发包人认可或由发包人指定，目前国内产品质量尚不过关的部件，选用进口产品，进口产品需提供报关单和质量合格证明文件。

所使用的零件或组件应有良好的互换性。外购材料及部件参选方应进行检验，提供质量合格检验报告，并对其质量负全责。

六、承包商资质要求

1、具有独立企业法人资格；

2、专项资格

2.1、参选方在文件中，须提供法定授权计量机构颁发的准确度等级0.2级计量器具型式评价报告或准确度等级0.2级计量器具型式批准证书，所提供产品的型号必须与型式评价报告及计量器具型式批准证书一致。提供高精度皮带秤专利证书、电子皮带秤自动挂码校验装置专利证书等有效文件。参选方若在参选文件中所提供计量器具型式证书准确度等级低于0.2级、提供证书中不包含可作为准确度等级0.2级称重产品合格使用的实质性内容，可被判定为无效证明文件。

2.2、参选方需提供近三年与所供产品型号一致的现场使用业绩合同或调试报告至少提供三家，要求三个月免维护长期使用精度不得低于±0.2%，提供实质性证明文件需包含数据，需提供使用单位技术负责人真实有效的联系方式供招标方核实，提供第三方机构检定证书。

七、承包商职责

1、报价前承包方可亲临现场进行技术澄清，如有异议需在参选前提出，承包方参与参选即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等。

2、按要求须定期检定的仪器、工具等设备必须提供检定证明且在有效期内。

3、承包商参选前须核实工作量，决购后不得以任何理由要求追加。

4、试验设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。

5、承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

6、当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

7、施工过程发现的问题须及时向福海创公司工程负责人通报。

8、承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

9、承包商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

10、工程完工后两周内提交书面竣工报告，报告要求盖单位公章，加盖骑缝章。

八、参选文件

1、参选文件应严格符合本发包文件中列出的所有条款，对于不符合项，应作为偏差项进行逐项说明，并给出可以作为替代方案的建议性解决办法。除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合询价书所需要技术指标。否则，由此而产生的问题（不论报价技术文件是否被确认）均由承包商负责。

2、承包商参选书须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细设计方案和本项目所需的全部设备材料、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

3、报价须包含税金、管理费用等杂项费用以及工安费用。

4、报价技术文件应包括（编制顺序以商务招标文件的要求为准）：

①. 承包商资质、简介和业绩证明；

②. 管理、技术人员资质及授权文件；

③. 参选设备清单；

④. 质量保证措施；

⑤. 参选要求的其他文件。

九、事故处罚及违约条款

1、承包方须严格遵守福海创安全作业规定，同福海创签订《安全环保协议书》，对于违规行为福海创有权依照《安全查核与奖惩办法》处理。

2、违约解除条款

承包方有下列情形之一，发包人可终止或解除本合同：

承包方技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，无法满足合约要求。

②.承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

③.承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。

④.承包方有其他违反约定的行为3次以上。

⑤.承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

⑥.承包方不执行合同约定的义务。

⑦.承包方未能按时提供质保服务，给发包方或第三方遭受人身或经济损失的。

⑧.承包方违反福海创相关管理规定。

⑨.发包人对承包人月度考核情况，根据福海创公司相关考核管理办法，认定承包方为不合格供应商的。

3、承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包人必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包人承担。

十、质保、培训及服务、资料交付

1、质量保证：

产品产地：承包人保证所采用的设备及附件均为合同规定要求的原装产品并提供相关证明。

使用寿命：正常条件下运行寿命不低于产品说明书规定的要求。

2、现场调试及培训

皮带秤更新工作完成后，由承包人负责系统调试和功能性检测，并提供相关测试报告。

由承包人对皮带秤系统的使用、维护及相关注意事项等内容对发包方电气维修人员、运行操作等相关人员进行免费培训。

3、保修及维修

自完工验收合格之日起保修一年，提供终身技术支持。

4、 售后服务

（1）接到产品故障通知后8小时内提供解决方案，如发包人提出需要应能在4小时内赶到现场。

（2）一般故障在2小时内排除，保修期内所有备件的更换全部免费。

5、 技术文件交付

（1）承包人须在办理完工验收15个工作日内，提供项目竣工报告及符合项目档案验收的所有技术资料和施工过程资料。

（2） 竣工报告报告的内容应真实准确、清晰完整，并附上相关资料及过程照片。

十一、特别说明

1、本技术条款是对本招标工程的最低限度要求。承包方施工质量必须符合发包方提供的相关要求以及相应的国家法律法规、标准规范要求。

2、承包方对本技术条款的严格遵守并不意味着可以解除其正确选材、施工、检试验、验收以及满足规定的操作工况等所应承担的责任，并对施工过程中涉及到的健康、安全和环境保护、消防等全面负责。

3、本工程承包方报价前可到现场实地踏勘确认，施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案；承包方须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。

附件三：

人员、车辆入厂安全管理协议

甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

乙方：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务

- 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。

- 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。

- 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。

- 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。

- 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

- 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

- 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。

- 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

- 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。

- 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。

- 违约责任及处理

- 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

- 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

- 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

- 乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。

- 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

附件4、  安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就 BC2皮带机电子皮带秤更新项目项目 签订了合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

12、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

13、 发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

14、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

15、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

16、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

17、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

19、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

20、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

21、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

| 甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 电子邮箱: | 电子邮箱： |
| 授权委托人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签定日期：2026年  月  日

附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

# 皮带秤更新项目

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年 月

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1．参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

3.提交参比文件时提供两个包装，商务参比文件（报价单）一个包装、技术参比文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参比文件和技术参比文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务参比文件包装）。

4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 商务报价函 |  |
| 8 | 承诺函 |  |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就项目名称       报告公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026 年  月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

报 价 单

（注：本报价单和附件需单独盖章密封）

参选单位： ____________________

# 项目名称：皮带秤更新项目

项目包干参选报价总价：            元 （需单独报价清单）

注： 1、价格为含税价，税率：      ；

2、付款方式：全部款项均以电汇方式支付，验收合格后付90%,留10%质保金（质保期以检修结束验收合格后12个月）；

参选人：                （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

时间：       年   月   日

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参比方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参比方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

邮箱：

日期：         年        月       日