福建福海创石油化工有限公司

制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目（第二轮）

询比文件

（项目编号：PB260301000006）

福建福海创石油化工有限公司编制

2026年06月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  参比文件的编制

第四章	评审方法及规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款及格式

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目（项目编号：PB260301000006）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况与采购内容

1、项目名称：水气、苯酐团队制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修采购；

2、项目工作范围：① 水气、苯酐团队本次发包溴化锂冷冻机组大修2台、添加缓冲剂2台，离心冷水机组消漏1台；预算不含税78.8万（其中溴化锂溶液28.8万）。 ② 水气、苯酐团队共11台溴化锂、离心、螺杆制冷机组发包委托专业的制冷厂商定期维护保养年约。合同期为2年，需第①项大修内容完成后执行本维保合同，预算不含税16万/年；详见附件《发包说明》

3、项目最高控制总价：人民币110.80万元（未税价）

4、合同期限：两年

5、要求：要求作业人员应具有《电工作业》、《制冷与空调作业》、《焊接与热切割》特种作业操作证，提供制冷剂回收/充注人员资质证明；承揽项目后不得随意更换人员。

二、参比人资格要求

1、参比人必须具备有效的企业法人营业执照，具有在中华人民共和国注册的法人资格。

2、参比人必须有维修蒸汽型溴化锂水冷机组企业资质，具有《中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书》或《中国制冷空调设备维修改造企业能力等级证书》A类Ⅲ级以上资质证书。

3、参比人需提供近5年内至少3台及以上同类型溴化锂制冷机组维修业绩，需包含至少1家溴化锂溶液检验、回收再加工业绩能力证明文件（提供合同及发票等复印件）。

4、参比人需提供近5年内至少1家及以上同类型溴化锂制冷机组维护保养或技术服务年约合同的业绩证明文件（提供合同及发票复印件等）。

5、参比人的作业人员应具有《电工作业》、《制冷与空调作业》、《焊接与热切割》特种作业操作证，提供制冷剂回收/充注人员资质证明；承揽项目后不得随意更换人员。

6、参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

7、参比人与比选人无诉讼纠纷。

8、本项目不接受联合体参比。

三、获取采购文件

1、凡有意愿参加的单位，请务必在 http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)上免费注册，即可下载电子采购文件；或在http://www.fhcpec.com.cn/自行下载。

2、本项目不收取文件下载费用。（特别声明：未进行登记报名的参比人，其递交的参比文件将被拒收。）

四、报名时间及报名方式

1、报名时间：自公告之日起至2026年07月07日（含当日）止，公告期间请有意向参选人联系采购人进行实地勘察及技术交流澄清。

2、报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱huangmq@fjpec.com.cn，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）。

（3）法人授权书（法人签字及盖章）

3、报名成功后，参比人可与现场技术人员进行技术交流。如有异议需在询比前提出，参比人参加询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、安全要求等。

五、参比文件递交要求

1、参比文件递交地点：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼，收件人：黄梅钦13806001925。

2、参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：自公告之日起至2026年07月08日（含当日）止。

3、逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的，采购人不予受理或拒收。

六、发布公告的媒介：http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)和http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司）

七、本公开询比采用最低价法，本项目采用资格后审方式对参比人进行资格审查；经资格审查合格的参选人的商务报价以未税总价最低者作为中选单位。

八、参比保证金：

1、参比人应缴纳参比保证金，保证金金额22000元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：4065 7481 6628

注明用途：制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2、对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3、询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

4、如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

九、联系方式

商务联系人：黄梅钦 电话：0596-6311073 邮箱：huangmq@fjpec.com.cn

现场技术联系人：张东升 电话：15306002070  邮箱：dszhang@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼 福海创综合采购团队。

邮  编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2026年06月26日

第二章	询比须知

一、参比须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：福建福海创石油化工有限公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | 制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目 |
| 3 | 采购范围 | 详见附件《发包说明1》和《发包说明2》 |
| 4 | 项目控制价 | 110.80万元（未税价） |
| 5 | 参比保证金 | 人民币2.20万元 |
| 6 | 履约保证金 | 由参比保证金直接转合同履约保证金 |
| 7 | 参比人资质 | 见第一章询比公告 |
| 8 | 评审方法 | 最低价法 |
| 9 | 中选供应商 数量 | 一名 |
| 10 | 参比文件递交方式及地址 | 需按照采购文件要求，密封装订快递或亲自送达“福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧福化古雷运营中心17楼 福海创综合采购团队”，联系人：黄梅钦，联系电话：13806001925 |
| 11 | 递交截止 日期 | 2026年07月08日 |
| 12 | 参比有效期 | 递交截止日期后90个日历日 |
| 13 | 答疑及 现场踏勘 | - 答疑及现场踏勘联系人:张东升15306002070 dszhang@fhcpec.com.cn - 地点：福建省漳州市古雷港经济开发区 - 答疑及现场踏勘时间：递交截止日期前3天。 |
| 14 | 其他要求 | 1、本项目不接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。 3、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。 4、参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。 5、采购文件的最终解释权归采购人。 |

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、采购文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除上述 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比公告的联系方式以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式或挂网形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；以书面形式通知，参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视同通知已收到；以挂网形式通知的，文件上传公告成功，视同通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

六、参比保证金

1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额22000元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：4065 7481 6628

注明用途：制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

参比文件由商务文件和技术文件组成，分别根据要求按范本编制并加盖单位公章。

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章）

①法定代表人授权委托书；

②营业执照；

③参比保证金回执单；

④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；

⑤交货期、付款方式等；

参比人在编制技术文件时应考虑第四章评审办法及规则中的要求。

2. 商务文件（需每页加盖公章）

①提供参比报价表(详见附件)

②承诺函

注：需提供参选文件及报价表电子版U盘一份（盖章PDF版），报价表须独立盖章密封

二、参比文件格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

第四章	评审方法及规则

一、本项目采用最低价法评审，规则：

1.1 本项目设置两年最高控制总价为人民币110.8万元（未税价）。参选人所填报的含税报价高于本项目最高限价的，其参选资格将被比选小组予以否决。

1.2 本项目采用商务报价决标的评审办法，评审委员会将对通过资格的各合格参比人，进行商务报价的评选，最终有效未税报价最低者作为第一中选候选人。

1.3 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现中选人的参比报价或服务存在重大偏离，或参比文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，采购人有权取消中选人资格，保留依法追究的权利。采购人可以确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由采购人组建的评审委员会将按照前述的“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人。同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

三、评审

1.采购人将在参比文件递交截止日期后择日组织评审会，中选人的选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中选人签订合同。

四、以下情况作废选处理

1.实质性响应要求的内容未按规定由参比人签名或加盖公章的；

2.未按照采购文件要求提交参比保证金的；

3.参比人不符合采购文件规定的资格条件；

4.参比文件存在重大偏差的，不能满足完成本项目采购的相关要求，不能响应询比文件实质性要求的；

5.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

6.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格、资信审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人。

3.中选通知对采购人和中选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其及其权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司、福建省福化古蕾化学有限公司 ”作为本项目合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选人原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选人的资格，若有参比保证金的，采购人可没收参比保证金。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选人的资格。并取消中选人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、中选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授予中选通知书之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选人要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选人继续履行合同的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本采购文件的解释权归采购人。

第八章  采购内容及要求

一、采购内容一览表

| 水气、苯酐团队制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属公司 | 项目名称 | 备注1 | 备注2 |
| 福建福海创石油化工有限公司 福建省福化古蕾化学有限公司 | 水气、苯酐团队制冷机组大修 | 水气、苯酐团队本次发包蒸汽型溴化锂冷冻机组维修2台、离心冷水机组消漏1台、蒸汽溴化锂机组添加缓冲剂2台 | 明细表详见附件《发包说明1》 |
| 福建福海创石油化工有限公司 福建省福化古蕾化学有限公司 | 水气、苯酐团队制冷机组维护保养 | 明细表详见附件《发包说明2》 | 水气、苯酐团队制冷机组大修合同执行期间，本维护保养合同暂不执行收费，期间承揽商有义务配合甲方人员完成各机组问题排查。大修合同维修内容全部完成后，开始正式执行本合同，执行时间以水气、苯酐团队正式函件通知为准。 |
| 说明： 1、参比人需到现场实地了解及勘察施工场地设备，充分了解工程所含施工内容及作业难度，并且与我司水气、苯酐团队及其它相关专业部门进行技术交流和技术澄清。后续不得因合同和技术文件未交接清楚为由推诿扯皮，合同生效即认定乙方全部满足甲方所要求的合同技术条款。 2、参比人报价时必须综合考虑加班费、交通费、伙食费用等所有费用， 除报价所包含的费用外，采购人概不支付其他费用。 |  |  |  |

- 技术要求

详见附件1《水气、苯酐团队制冷机组大修发包说明》

详见附件2《水气、苯酐团队制冷机组维护保养发包说明》

- 合同主要条款

合同范本详见附件2

《制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目》

- 参比文件格式

参比文件编写说明：（线下递交形式）

1.参比文件分为二册，第一册为商务文件，第二册为技术文件。

2.参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本1份、副本1份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废选。

3.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

4.提交参比文件时提供两个包装，商务文件（报价单）一个包装、技术文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务文件和技术文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务文件包装）。

5.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（评选时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

福建福海创石油化工有限公司

制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年06月

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 商务报价函 |  |
| 8 | 承诺函 |  |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就贵司制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026年**月   日生效，本授权书有效期至此项目报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表人（签字）：

被授权代表人（签字）：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

商务报价函（1/2）

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司水气、苯酐团队制冷机组大修项目询比文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主询比文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

| 水气、苯酐团队制冷机组大修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要大修项目范围 | 计量单位 | 数量 | 不含税 单价 | 含税 单价 | 含税 总价 | 税率 | 控制价 （未税价） |
| 苯酐团队制冷机组大修 | R-1801溴化锂冷冻机组 | 批 | 1 |  |  |  |  | 50万元 |
| 水气团队制冷机组大修 | 蒸汽型溴化锂冷冻机组大修1台、蒸汽型溴化锂机组添加缓蚀剂2台，离心冷水机组消漏1台。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 水气团队溴化锂溶液 | 蒸汽溴化锂机组58-E-101A添加溴化锂溶液1台 | 公斤 | 3200 |  |  |  |  | 90元/公斤 |
| 说明： 1、参比人务必到现场实地了解及勘察施工场地设备，充分了解工程所含施工内容及作业难度，并且与我司水气、苯酐团队及其它相关专业部门进行技术交流和技术澄清。后续不得因合同和技术文件未交接清楚为由推诿扯皮，合同生效即认定中选人全部满足采购人所要求的合同技术条款。 2、参比人报价时必须综合考虑加班费、交通费、伙食费用等所有费用， 除报价所包含的费用外， 3、水气、苯酐团队制冷机组大修合同执行期间，本维护保养合同暂不执行收费，期间承揽商有义务配合甲方人员完成各机组问题排查。大修合同维修内容全部完成后，开始正式执行本合同，执行时间以水气、苯酐团队正式函件通知为准。详见附件《发包说明2》采购人概不支付其他费用。 4、价格税率： % ；（不同发票税率，请备注清楚） 5、大修费用按水气和苯酐团队区分，以便结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、发包范围

水气、苯酐团队本次发包蒸汽型溴化锂冷冻机组维修2台、离心冷水机组消漏1台、蒸汽溴化锂机组添加缓冲剂2台，设备信息如下表。

设备基本参数及维修大项

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 机组型号 | 制冷量 | 制造厂 | 设备 位置 | 维修项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58-E-101A | 蒸汽型溴化锂冷冻机组 | 1台 | LSG-250ET | 248×10000kcal/h（溴化锂溶液3.2吨） | 乐星空调（山东）有限公司 | PX厂区 水气团队 | 大修， 详见第五大项、主要施工内容 |
| 2 | 58-E-102A | 离心式冷水机组 | 1台 | LTP100 | 3517KW | 乐星空调（山东）有限公司 | PX厂区 水气团队 | 消漏、 详见第五大项、主要施工内容 |
| 3 | 58-E-102B/C | 蒸汽型溴化锂冷冻机组 | 2台 | LSG-250ET | 248×10000kcal/h（溴化锂溶液3.2吨） | 乐星空调（山东）有限公司 | PX厂区 水气团队 | 添加缓蚀剂， 详见第五大项、主要施工内容 |
| 4 | R-1801 | 蒸汽型溴化锂冷冻机组 | 1台 | LSM-115ET | 1336kw | 乐星空调（山东）有限公司 | 古蕾厂区 苯酐团队 | 大修， 详见第五大项、主要施工内容 |

商务报价函（2/2)

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司制冷机组维护保养年约项目询比文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主询比文件的要求，交付本项目并维修其中的任何缺陷。

| 水气、苯酐团队制冷机组维护保养年约项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目范围 （定期维护保养） | 数量 | 含税单价 （元/年） | 含税总价 （元） | 不含税总价 （元） | 总控制价 （不含税价） |
| 水气团队制冷机组维护保养 | ①蒸汽型溴化锂冷水机组58-E-101A/ 102B/102C（3台）、 ②离心式冷水机组58-E-101B/ 102A（2台）、 ③风冷螺杆机冷水（热泵）机组58-E-103（1台） | 2年 |  |  |  | 32万/两年 |
| 苯酐团队制冷机组维护保养 | ①蒸汽型溴化锂冷水机组R-1801/1802（3台） ②风冷螺杆机冷水（热泵）机组苯酐办公楼A/B （2台） | 2年 |  |  |  |  |
| 说明： 1、参比人务必到现场实地了解及勘察施工场地设备，充分了解工程所含施工内容及作业难度，并且与我司水气、苯酐团队及其它相关专业部门进行技术交流和技术澄清。后续不得因合同和技术文件未交接清楚为由推诿扯皮，合同生效即认定中选人全部满足采购人所要求的合同技术条款。 2、参比人报价时必须综合考虑加班费、交通费、伙食费用等所有费用， 除报价所包含的费用外，采购人概不支付其他费用。 4、价格税率： % ； 5、年度维保费用水气和苯酐团队按设备台数区分，最终合同需区分水气、苯酐团队年度维保费用，以便结算。 6、合同期限： 两年 |  |  |  |  |  |  |

二、维保范围：

设备基本参数

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 机组型号 | 制冷量 | 制造厂 | 归属团队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58-E-101A/ 102B/102C | 蒸汽型溴化锂冷水机组 | 3台 | LSG-250ET | 248×10000kcal/h | 乐星空调（山东）有限公司 | 水气团队 |
| 2 | 58-E-101B/ 102A | 离心式冷水 机组 | 2台 | LTP100 | 3517KW | 乐星空调（山东）有限公司 | 水气团队 |
| 3 | 58-E-103 | 风冷螺杆机冷水（热泵）机组 | 1台 | 30XA08520 | 851KW | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 水气团队 |
| 4 | R-1801/1802 | 蒸汽型溴化锂冷水机组 | 3台 | LSM-115ET | 1336 KW | 乐星空调（山东）有限公司 | 苯酐团队 |
| 5 | 苯酐办公楼A/B | 风冷螺杆机冷水（热泵）机组 | 2台 | SA100HSB-3YS | 341 KW | 乐星空调（山东）有限公司 | 苯酐团队 |

六、乙方无偿提供备件清单

参比人根据甲方所列出以下溴化锂、离心、螺杆机组无偿提供的配件清单。此清单为备件最低配置清单，参比人可进行无偿增加。

附件 1：溴化锂机组提供的配件清单（未备注为无偿，备注为有偿（请报价）的单独报价）

| 序号 | 配件名称 |  | 型号 |  | 备注 | 序号 | 配件名称 |  | 型号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服阀 |  | 60L |  | 无偿 | 37 | 热继电器 |  | TH0.8-1.2A |  | 无偿 |
| 2 | 铜球阀 |  | 25A |  | 无偿 | 38 | 热继电器 |  | TH0.95-1.45A |  | 无偿 |
| 3 | 铜球阀 |  | 40A |  | 无偿 | 39 | 热继电器 |  | TH1.4-2.2A |  | 无偿 |
| 4 | 视镜垫子 |  | φ88 |  | 无偿 | 40 | 热继电器 |  | TH2.2-3.4A |  | 无偿 |
| 5 | 视镜片 |  | φ55 |  | 无偿 | 41 | 热继电器 |  | YH5.0-8.0A |  | 无偿 |
| 6 | 视镜片 |  | φ88 |  | 无偿 | 42 | 热继电器 |  | TH6.0-9.0A |  | 无偿 |
| 7 | 铜三通 |  | 3/8"X3/8"X1/4"(C1220T) |  | 无偿 | 43 | 热继电器 |  | YTH7.0-11A |  | 无偿 |
| 8 | 铂电阻 |  | 0-100,3 WIRE |  | 无偿 | 44 | 热继电器 |  | TH12-18A |  | 无偿 |
| 9 | 铂电阻 |  | 0-400,3 WIRE |  | 无偿 | 45 | 热继电器 |  | TH24-36A |  | 无偿 |
| 10 | 熔断器 |  |  |  | 无偿 | 46 | 中间继电器 |  | S2R-MY4-N1（110V） |  | 无偿 |
| 11 | 液位电极 |  |  |  | 无偿 | 47 | 中间继电器 |  | S2R-MY2-N1（110V） |  | 无偿 |
| 12 | 液位控制器 |  | 33AL1 |  | 无偿 | 48 | 中间继电器 |  | S2R-MY4-N1（220V） |  | 无偿 |
| 13 | 液位控制器 |  | 33AL2 |  | 无偿 | 49 | 中间继电器 |  | S2R-MY2-N1（220V） |  | 无偿 |
| 14 | 油管 |  | PGR-28，3/4” |  | / | 50 | 断路器 |  | 15A |  | 无偿 |
| 15 | 油管 |  | PGR-8-16，1/2“ |  | 无偿 | 51 | 断路器 |  | 20A |  | 无偿 |
| 16 | 油过滤器 |  | PGR-28（1”） |  | 无偿 | 52 | 断路器 |  | 30A |  | 无偿 |
| 17 | 油过滤器 |  | PGR-8，16（3/4“） |  | 无偿 | 53 | 断路器 |  | 40A |  | 无偿 |
| 18 | 油压表 |  | PGR-16，0-35KG |  | 无偿 | 54 | 断路器 |  | 50A |  | 无偿 |
| 19 | 指示灯 |  | GREEN |  | 无偿 | 55 | 断路器 |  | 75A |  | 无偿 |
| 20 | 指示灯 |  | RED |  | 无偿 | 56 | 断路器 |  | 100A |  | 无偿 |
| 21 | 比重计 |  | AVITY RANGE 0.7-1.85 |  | 无偿 | 57 | 排风扇 |  | 75ZY2-S（220V） |  | 无偿 |
| 22 | 高发压力表 |  |  |  | 无偿 | 58 | 排风扇 |  | 大 |  | 无偿 |
| 23 | 接触器 |  | SMC-10P（110V） |  | 无偿 | 59 | 控柜锁 |  | 通用 |  | 无偿 |
| 24 | 接触器 |  | SMC-10P（220V） |  | 无偿 | 60 | 可熔栓 |  |  |  | 无偿 |
| 25 | 接触器 |  | SMC-20P（220V） |  | 无偿 | 61 | 隔膜阀垫子 |  | 通用 |  | 无偿 |
| 26 | 接触器 |  | SMC-25P（110V） |  | 无偿 | 62 | 屏蔽泵备件 |  | L-119F4-0510A-B（含轴承、轴套、推力盘各一套，每套2件） |  | 无偿 |
| 27 | 接触器 |  | SMC-25P（220V） |  | 无偿 | 66 | 入口蒸汽调节阀皮带 |  | RPP8M-440 |  | 无偿 |
| 28 | 辛醇 |  | 千克（Kg）\进口 |  | 无偿 | 67 | 视镜垫片 |  | 88×65×3 |  | 无偿 |
| 31 | 接触器 |  | SMC-35P（110V） |  | 无偿 | 68 | 视镜片 |  | 直径86×10 |  | 无偿 |
| 32 | 接触器 |  | SMC-35P（220V） |  | 无偿 | 69 | 真空泵皮带 |  | A-32 |  | 无偿 |
| 33 | 伺服阀膜片 |  | DN20 PN1.6 |  | 无偿 | 70 | 真空泵油 |  | ULVOIL (爱发科)R-7 |  | 无偿 |
| 34 | 密封圈 |  | 内径18mm白色 |  | 无偿 | 71 | 大于4L/S 抽真空泵 |  | 乙方合同签订后免费赠送甲方一台 |  | 无偿 |
| 35 | 密封圈 |  | 内径25mm白色 |  | 无偿 | 72 | 溴化锂真空 过滤除杂器 |  | 乙方合同签订后免费赠送甲方一台 |  | 无偿 |
| 36 | 取样阀 |  | 内径10mm |  | 无偿 | ... |  |  |  |  | 无偿 |
| 溴化锂机组提供的配件清单（上表为无偿提供，下表为有偿（请报价）的单独报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配件名称 |  | 型号 |  |  |  | 含税单价 |  | 备注 |  |
| 29 |  | 铬酸锂 |  | 千克（Kg）, 单次3千克以下无偿、以上有偿 |  |  |  | 有偿（请报价） |  | 单次3千克以下无偿、以上有偿； （单位：元/千克） |  |
| 30 |  | 溴化锂溶液 |  | 浓度≥55%， 标准 HG/T2822-2022，千克 |  |  |  | 有偿（请报价） |  | 单位：元/千克 |  |
| 63 |  | 屏蔽泵备件 |  | L-326H4-1015U-F（含轴承、轴套、推力盘各一套，每套2件） |  |  |  | 有偿（请报价） |  | 单位：元/套 |  |
| 64 |  | 屏蔽泵备件 |  | L-426H4-0812U-E（含轴承、轴套、推力盘各一套，每套2件） |  |  |  | 有偿（请报价） |  | 单位：元/套 |  |
| 65 |  | 控制面板 |  | 机型LSG-250ET |  |  |  | 有偿（请报价） |  | 单位：元/个 |  |
| 备注： 71项抽真空泵、72项溴化锂真空过滤除杂器乙方合同签订后免费赠送甲方一台， 后续持有权归属甲方所有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：离心机组提供的配件清单（未备注为无偿，备注为有偿（请报价）的单独报价）

| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | 4-20ma | 进口 | 无偿 |
| 2 | 电流互感器 |  | 国产 | 无偿 |
| 3 | 流量开关 |  | 国产 | 无偿 |
| 4 | 温度传感器 | PT100 | 韩国、国产 | 无偿 |
| 5 | 视镜和垫片 | 80A | 韩国 | 无偿 |
| 6 | 油过滤器芯 |  | 日本 | 无偿 |
| 7 | 干燥过滤器 | 8/3 | 日本 | 无偿 |
| 8 | 干燥过滤器 | 8/5 | 日本 | 无偿 |
| 9 | 过滤器 | 891S | 日本 | 无偿 |
| 10 | 安全阀 | SFA-22C300T1 | 国产 | 无偿 |
| 11 | 引射器 |  | 国产 | 无偿 |
| 12 | 角阀 | 3/8,5/8,7/8. | 国产 | 无偿 |
| 13 | 手阀 | 7/8,3/8,1/4. | 国产 | 无偿 |
| 14 | 三通阀 | 1/4 | 国产 | 无偿 |
| 15 | 干湿镜 | 3/8,5/8. | 国产 | 无偿 |
| 16 | 视油镜 | 3/8,5/8 | 国产 | 无偿 |
| 17 | 单向阀 | 3/8 | 国产 | 无偿 |
| 21 | O型密封圈 | 大小不一 |  | 无偿 |
| 22 | 水室垫片 | 1284×1184×12 |  | 无偿 |
| 23 | 水室垫片 | 1190×1084 |  | 无偿 |
| 24 | 水室垫片 | 1284×1184 |  | 无偿 |
| 离心机组提供的配件清单（上表为无偿提供，下表为有偿（请报价）的单独报价） |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 配件型号 | 产地 | 含税单价 |
| 18 | 压缩机油 | LGH7129 | 国产 | 有偿（请报价） |
| 19 | 控制板 | X30 | 韩国 | 有偿（请报价） |
| 20 | 制冷剂 | R134A |  | 有偿（请报价） |

附件3：螺杆机组提供的配件清单（备注为无偿为免费提供，备注为有偿的请单独报价）

水气螺杆机备件清单

| 序号 | 配件名称 | 机组型号 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 含税单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机电机 | 30XA | 新装正品 | 台 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 2 | 飞鸟风扇 | 30XA | 新装正品 | 台 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 6 | 盘管 | 30XA | 新装正品 | 件 | 7 | 有偿（请报价） |
| 7 | 盘管 | 30XA | 新装正品 | 件 | 7 | 有偿（请报价） |
| 9 | SIOB主模块 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 10 | 辅助模块 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 11 | 压缩机控制模块 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 12 | 触摸控制屏 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 16 | REF-134A（制冷剂13.6KG） | 30XA | 新装正品 | 桶 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 螺杆机组无偿提供的配件清单（下表为无偿提供，上表为有偿（请报价）的单独报价） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 机组型号 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 3 | 高压开关 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 无偿 |
| 4 | 高压传感器 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 无偿 |
| 5 | 流量开关 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 无偿 |
| 8 | 油位开关 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 无偿 |
| 13 | 压缩机润滑剂 | 30XA | 新装正品 | 桶 | 按需 | 无偿 |
| 14 | 油过滤器 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 无偿 |
| 15 | 干燥过滤器 | 30XA | 新装正品 | 件 | 按需 | 无偿 |

苯酐螺杆机备件清单（未备注为无偿，备注为有偿（请报价）的单独报价）

| 序号 | 配件名称 | 机组型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒器风扇电机 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 台 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 6 | 主模块 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 7 | 辅助模块 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 8 | 压缩机控制模块 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 9 | 触摸控制屏 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 11 | 压缩机油 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 桶 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 13 | 冷媒 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 桶 | 按需 | 有偿（请报价） |
| 苯酐螺杆机备件清单（下表为无偿提供，上表为有偿（请报价）的单独报价） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 机组型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2 | 高压开关 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |
| 3 | 高压传感器 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |
| 4 | 流量开关 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |
| 5 | 油位开关 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |
| 10 | 压缩机润滑剂 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 桶 | 按需 | 无偿 |
| 12 | 干燥过滤器 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |
| 14 | 油过滤器芯 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |
| 15 | 油过滤器 | SA100HSB-3YS | 原厂LG | 件 | 按需 | 无偿 |

附件4: 其余冷冻机组备件清单（备注无偿不用报价，备注为有偿（请报价）的单独报价（含 %税率）

| 序号 | 装置 名称 | 设备位号 | 设备名称 | 备件名称 | 规格/型号 | 备注：材质、尺寸 | 单位 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PX 空压站 | 56-PK-101A/B | 冷干机（汉钟RC2-180A-W-S） | 冷媒干燥器滤芯 | H48 |  | 件 |  | 无偿 |
|  |  |  |  | 汉钟压缩机内置油滤芯 | 滤芯尺寸：直径40×高度200 | 除油精度：0.01PPM，压缩机型号：RC2-180A-W-S | 件 |  | 无偿 |
|  |  |  |  | 汉钟冷冻机油 | HBR-B04 |  | 升 |  | 有偿（请报价） |
|  |  | 56-PK-101F | 冷干机丹佛斯SY380A4CBE） | 冷冻油 | 320SZ |  | 升 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 空调制冷剂 | 407C |  | 千克 |  |  |
| 2 | PX 制氮站 | 57-PK-101A | JLD-16500型冷气机组 | 冷冻润滑油 | 320SZ |  | 升 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 空调制冷剂 | 407C |  | 千克 |  |  |
| 3 | PX 制氮站 | 57-PK-101B | 震东JE-3000SHX | 润滑油 | 320SZ |  | 升 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 空调制冷剂 | 407C |  | 千克 |  |  |
| 4 | PX 制冷站 | 58-E-101B/102A、102D | 离心式制冷机 | 制冷剂 | R134A |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 冷冻机组润滑油 | castrol Aircol SW68 |  | 升 |  | 有偿（请报价） |
| 5 | PX 制冷站 | 58-E-101A/102B/C、95-NP-101A/B/C | 蒸汽型溴化锂机组 | 溴化锂溶液 | 55%浓度达标 |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 溴化锂溶液再生利用 |  |  | 千克 |  |  |
|  |  |  |  | 钼酸锂 |  | 单次3千克以下无偿、以上有偿（请报价） | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 铬酸锂 |  |  | 千克 |  |  |
|  |  |  |  | 辛醇 |  |  | 千克 |  | 无偿 |
| 6 | PX 制冷站 | 58-E-103A | 螺杆式风冷冷水机组 | 制冷剂 | HFC-134a |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 滤芯 |  |  | 件 |  | 无偿 |
| 7 | 苯酐 制冷站 | R-1801/1802/1803 | 蒸汽型溴化锂机组 | 真空泵油 | ULVOIL (爱发科)R-7 |  | 升 |  | 无偿 |
|  |  |  |  | 溴化锂溶液 | ≥55%浓度 |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 溴化锂溶液回抽再生利用 | ≥55%浓度 |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 钼酸锂 |  | 单次3千克以下无偿、以上有偿 | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 铬酸锂 |  |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 辛醇 |  |  | 千克 |  | 无偿 |
| 8 | 苯酐 厂区 | 螺杆机2台 | 风冷螺杆式冷水机组 | 制冷剂 | R22 |  | 千克 |  | 有偿（请报价） |
|  |  |  |  | 滤芯 |  |  | 件 |  | 无偿 |

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司制冷机组维护保养及溴化锂冷冻机组大修及年约采购项目项目采购文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解询比采购情况。

2、我方确认：我方完全同意采购文件制定的交易规则，接受采购文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认完全接受该项目采购文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司、福建省福化古蕾化学有限公司这四家公司指定为本项目合同执行主体签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参比人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

邮箱：

日期：         年        月       日